УТВЕРЖДАЮ

Директор

Государственного учреждения

«Главное управление

строительства

коммунальных объектов

Нижегородской области»

___________________С.Н. Жуков

«_____»_________________2010 г.

ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Государственного учреждения «Главное управление строительства коммунальных объектов Нижегородской области» (ГУ «ГУСКО НО»)

| 1. Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 3. Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 4. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.04.2010 № 583 «Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Нижегородской области». |
| --- | --- |
| 2. Орган исполнительной власти Нижегородской области - ведомственный куратор бюджетной организации | Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области |
| 3. Основная цель Программы | Повышение энергетической эффективности, сокращение затрат на обеспечение административного здания по адресу: г.Н.Новгород, пл.Свободы, д.1/37, находящегося на балансе ГУ «ГУСКО НО» (далее - Объект) всеми видами энергетических ресурсов (вода, электрическая и тепловая энергия) |
| 4. Основные задачи Программы | 1. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов. 2. Создание системы мониторинга энергоэффективности Объекта. 3. Экономия бюджетных средств. |
| 5. Сроки реализации Программы | 2010 - 2014 г.г. |
| 6. Источник финансирования и ресурсное обеспечение программы | Областной бюджет Всего в сумме 4243 тыс.руб. Из них по категориям расходов: Капвложения 0 тыс.руб.; Прочие расходы 4243 тыс.руб. 2010 год - 1029 тыс.руб. Прочие расходы 1029 тыс.руб. 2011год – 2614 тыс.руб. Прочие расходы 2614 тыс.руб. 2012 год - 500 тыс.руб. Прочие расходы - 500 тыс.руб. 2013 год – 100 тыс.руб. Прочие расходы 100 тыс.руб. |
| 7.Система контроля и управления программой | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом, ГУ «ГУСКО НО» представляет в министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области отчет об итогах исполнения бюджетных средств и выполненных мероприятиях программы. |

8. Содержание проблемы

8.1. Анализ текущего состояния энергосбережения  и энергетической

эффективности на Объекте.

8.1.1.Энергетическая характеристика Объекта

| Вид потребляемого энергоресурса и единицы измерения |
| --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Электрическая энергия (кВт*ч) | Водопотребление (куб.м) |
| Поставщик | Котельная филиала «Теплоцентраль» ОАО «Теплоэнерго» | МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект ТП 460 | ОАО «Нижегородский водоканал» Нагорный участок |
| Число вводов | 1 | 2 | 1 |
| Наличие приборов учета/дата установки | Теплосчетчик ТС-07/2006г. | Электросчетчики ПСЧ-4ТМ.05М- 2шт с трансформаторами тока 0,66 кВ типа ТТИ/2009г. (до этой даты – электросчетчики СА4-И672М ) | Водомер ОСВУ ф 32мм/2006г. |
| Потребление энергоресурсов |  |  |  |
| 2007 год | 420 | 300000 | 4520 |
| 2008 год | 410 | 360000 | 3970 |
| 2009 год | 471 | 434510 | 3000 |
| Удельное потребление энергоресурсов 2009г. | 0,119 Гкал/кв.м. | 1278 кВт.ч/чел. | 8,82 куб.м/чел. |

| 8.1.2.Параметры, влияющие на энергосбережение и энергетическую эффективность | Количественная и качественная характеристика Объекта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | 3944 кв.м. |  |
| Год постройки | 1913/1964 |  |
| Фундаменты | Бетонные |  |
| Стены | Кирпичные, толщ. 1 м |  |
| Кровля | Стропила деревянные, кровля металлическая |  |
| Среднесписочная численность сотрудников, работающих в организациях, расположенных на Объекте | 340 |  |
| Капитальный ремонт | Не производился |  |
| Энергосберегающие окна (в % от общего числа) | 95 |  |
| Утепление фасада | Отсутствует |  |
| Энергосберегающие лампы (в % от общего числа) | 80 |  |
| Возможность регулирования потребления теплоэнергии в помещениях Объекта (в автоматическом или ручном режиме) | Отсутствует |  |
| Наличие датчиков движения | Отсутствуют |  |
| Светодиодные светильники аварийного освещения | Отсутствуют |  |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления | Износ 100% |  |
| Состояние трубопроводов и радиаторов систем отопления | Состояние аварийное, моральный и физический износ, ремонт не производился с 1964 г. |  |
| Состояние системы электроснабжения | Произведена замена 80% ветхой электропроводки |  |
| Состояние систем водоснабжения и канализации | Произведена замена 80% трубопроводов на полипропиленовые. С 1964 года не производился ремонт ввода и трубопроводов к пожарным гидрантам |  |
| Наличие сотрудников, обученных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и сотрудников ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий | Отсутствует |  |
| Энергетическое обследование Объекта | Не проводилось |  |
| Энергетический паспорт Объекта | Отсутствует |  |

9. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Катего- рия расходов | Сроки выпол- нения | Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования) (тыс.руб.) | Не посредственные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |  |
| Основная цель программы: Повышение энергетической эффективности, сокращение затрат на обеспечение Объекта всеми видами энергетических ресурсов (вода, электрическая и тепловая энергия) |  |  |  |  |  | 4243 |  |
| Задача 1 программы: Снижение объемов потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена трубопровода и изоляции верхнего розлива системы отопления Объекта | Прочие расходы | 2010 | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена обратного трубопровода и изоляции системы отопления Объекта | Прочие расходы | 2011 |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка регулирующих устройств на радиаторах системы отопления Объекта при наличии технической возможности (100 радиаторов) | Прочие расходы | 2012 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена 35 окон на энергосберегающие | Прочие расходы | 2010-2011 | 321 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Замена ламп освещения на энергосберегающие (30 светоточек) | Прочие расходы | 2010-2011 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Замена ветхой электропроводки (20%) | Прочие расходы | 2010-2011 | 268 | 1819 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Установка в местах общего пользования датчиков движения (20 помещений) | Прочие расходы | 2013 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.8 | Установка светодиодных светильников на аварийные и запасные выходы (20 светильников) | Прочие расходы | 2011 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Установка светодиодных светильников дежурного освещения (23 светильника) | Прочие расходы | 2011 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Замена ввода системы водоснабжения Объекта | Прочие расходы | 2011 |  | 90 |  |  |  |  |  |
| Задача 2 программы: Создание системы мониторинга энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Назначение ответственного в ГУ «ГУСКО НО» за проведение мероприятий в области энергосбережения и энергоэффектив-ности |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение обучения ответственного в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 2011 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение энергетического обследования Объекта и составление энергетического паспорта |  | 2010 | 50 |  |  |  |  |  |  |

10. Оценка эффективности реализации программы

| Расчетные составляющие | Название | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки программы | 2014 |
| Показатель непосредственных результатов (А) | Сокращение затрат областного бюджета на обеспечение Объекта энергетическими ресурсами, млн.руб. |  | 0,334 |
| Затраты (В) | Затраты на мероприятия по снижению объемов потребления энергетических ресурсов, млн.руб. |  | 4,243 |
| Экономическая эффективность (ЭЭ = А/В) |  | 0,079 |

11. Индикаторы достижения цели (целей) программы

| № п/п | Наименование индикаторов цели программы | Единица измерения | Значения индикаторов целей программы (экономия не менее 3% ежегодно и нее менее 15% к 2015 году от потребления энергоресурсов в 2009г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До разработки и реализации программы 2009г. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Экономия электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | тыс.кВт.ч | 0 | 18,5 | 56,2 | 56,2 | 65,2 | 65,2 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб | 0 | 59,3 | 189,4 | 189,4 | 217,4 | 217,4 |
| 2 | Экономия тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | Гкал | 0 | 69 | 79 | 95 | 95 | 95 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб | 0 | 73 | 86 | 103 | 103 | 103 |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | куб.м | 0 |  | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб | 0 |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 4 | Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв.м общей площади | Гкал/кв.м | 0,119 | 0,101 | 0,099 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 человека | кВт.ч/чел | 1278 | 1223 | 1113 | 1113 | 1086 | 1086 |
| 6 | Удельный расход воды в расчете на 1 человека | куб.м/чел | 8,82 | 8,82 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 7 | Увеличение доли товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

12. Экономия энергетических ресурсов в разрезе мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Предполагаемая экономия энергетических ресурсов нарастающим итогом ( в натуральном и денежном выражении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид энерго- ресурса | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе | Электро-энергия | тыс. кВт.ч | 18,5 | 56,2 | 56,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
|  |  | тыс.руб | 59,3 | 189,4 | 189,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 |
|  | Тепло- энергия | Гкал | 69 | 79 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  | тыс. руб | 73 | 86 | 103 | 103 | 103 | 103 |
|  | Вода | куб.м |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  | тыс.руб |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение задачи 1 программы: |  |
| 1.1 | Замена трубопровода и изоляции верхнего розлива системы отопления Объекта (экономия 5%) | 2010 | Тепло- энергия | Гкал | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  |  | тыс.руб | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.2 | Замена обратного трубопровода и изоляции системы отопления Объекта (экономия 2%) | 2011 | Тепло- энергия | Гкал |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | тыс.руб |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.3 | Установка регулирующих устройств на радиаторах системы отопления Объекта, при наличии технической возможности (100 радиаторов) (экономия 4%) | 2012 | Тепло- энергия | Гкал |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | тыс.руб |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1.4 | Замена 35 окон на энергосберегающие (экономия 10%) | 2010-2011 | Тепло- энергия | Гкал | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|  |  |  |  | тыс.руб | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.5 | Замена ламп освещения на энергосберегающие (40 светоточек) (экономия 8%) | 2010-2011 | Электро-энергия | тыс. кВт.ч | 17,5 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
|  |  |  |  | тыс.руб | 56,3 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 | 119,4 |
| 1.6 | Замена ветхой электропроводки (20% проводки) (экономия 2%) | 2010-2011 | Электро-энергия | тыс. кВт.ч | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  | тыс.руб | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1.7 | Установка в местах общего пользования датчиков движения (20 помещений) (экономия 2%) | 2013 | Электро-энергия | тыс. кВт.ч |  |  |  | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  | тыс.руб |  |  |  | 28 | 28 | 28 |
| 1.8 | Установка светодиодных светильников на аварийные и запасные выходы (20 светильников) (экономия 1%) | 2011 | Электро-энергия | тыс. кВт.ч |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | тыс.руб |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.9 | Установка светодиодных светильников дежурного освещения (23 светильника) (экономия 2%) | 2011 | Электро-энергия | тыс. кВт.ч |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  | тыс.руб |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1.10 | Замена ввода системы водоснабжения Объекта | 2011 | Вода | куб.м |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  |  |  | тыс.руб |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

Программу разработали:

Начальник АХО                                                                                                                                                               Ю.Г. Ирхин

Зам. начальника АХО                                                                                                                                                И.С. Флаксман

.