ТОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ  РАЙОН

Совет  Ягоднинского  сельского  поселения

РЕШЕНИЕ №37

«30»  декабря    2014 г.                                                                                 п. Ягодное

О внесении изменения в решение Совета  Ягоднинского  сельского поселения от 28.11.2012  № 28 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ягоднинское  сельское поселение» в 2012-2020 годах»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

Совет Ягоднинского сельского поселения

решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.11.2012 № 28 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ягоднинское  сельское поселение» в 2012-2020 годах» (в редакции решения Совета от 12.09.2013 № 27) следующее изменение:

1.1. приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в районной газете «Заря Севера». Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  оставляю за собой.

Глава Ягоднинского

сельского поселения  						    И.В. Герасимович

Приложение

к решению Совета Ягоднинского

сельского поселения

т                                                                                                                                                                                 от 30.12.2014 №37

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                     3

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                             6

# 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                                             20

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	                                                                                                                  21

# 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                          26

6. пРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ                                                                                                              29

7. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ                                                                                                                                29

8. Формирование сводного плана реализации Программы                                                                          31

СОКРАЩЕНИЯ	                                                                                                                                                                           34

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ягоднинского сельского  поселения Томской области на 2012-2021 годы разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Приказа Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г. "О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры Ягоднинского сельского  поселения (далее МО), в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система инвестиционных проектов по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития МО с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2021 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в 2012 - 2021 годах (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Ягоднинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями); Федеральный закон от 06 10 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минрегиона от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от 29.06.2012 №33 |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация Ягоднинского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Заинтересованные организации (по результатам размещения заказов) |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса МО. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг). 3. Улучшение экологической ситуации на территории МО. 4. Развитие системы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | 1. Перспективное планирование развития систем. 2. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 3. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 4. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Целевые показатели Программы | Основные целевые показатели по группам: 1. Перспективная обеспеченность и потребности застройки поселения: объём услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 2. Надёжность, энергоэффективность и развитие системы коммунальной инфраструктуры: доля ежегодно заменяемых сетей; удельное потребление топлива, электроэнергии, воды; установленная генерирующая мощность источников. 3. Качество коммунальных ресурсов: уровень обеспеченности централизованным отоплением, водоснабжением, водоотведением, уровень собираемости платежей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 – 2021 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | В тыс. руб. | 2012 – 2021 годы (прогноз) |
|  | Всего | 43 327 |
|  | Федеральный бюджет | 0 |
|  | Областной бюджет | 33 796 |
|  | Местный бюджет | 9 531 |
|  | Внебюджетные источники | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: обеспечить выполнение мероприятий по строительству и модернизации коммунальных систем, направленных на подключение строящихся и модернизируемых объектов; провести модернизацию и заменить технологическое оборудование на более производительное и современное; выполнить мероприятия по энергосбережению; улучшить качество и обеспечить надежность предоставляемых услуг; сократить аварийность при предоставлении коммунальных услуг и тем самым сократить потери коммунальных ресурсов; повысить уровень инвестиционной привлекательности сельского поселения. |
| Система организации управления за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Ягоднинского сельского поселения |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Характеристика Ягоднинского сельского поселения

Ягоднинское сельское поселение входит в состав Верхнекетского района. Верхнекетский район  расположен в северной части Томской области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образование «Ягоднинское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 199-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района». В состав Ягоднинского сельского поселения входят три населенных пункта: п. Ягодное, п. Нибега, п. Санджик. Численность населения Ягоднинского сельского поселения на 1 января 2012 года согласно статистическим данным составляла 1028  человека, основная часть которых 797 (77,5 %) проживает в п. Ягодное. В п. Нибега и п. Санджик проживает соответственно  203 и 28  человек. В настоящее время в Ягоднинском сельском поселении проживает 6,1 % населения Верхнекетского района. Впервые за много лет в поселении наблюдается незначительный, но рост населения, который составляет 2,3%.  Это объясняется, несмотря на ещё высокую смертность, миграцией населения из других поселений и даже из других районов области. В остальных сельских поселениях наблюдается убыль населения от 0,7 % в Макзырском сельском поселении до 4,8% в Палочкинском сельском поселении. В Ягоднинском сельском, как и в  Белоярском городском поселении наблюдается  рост населения.

Основой экономики поселения является  перерабатывающие производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Ягоднинского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов составляет 13,6 % доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 33,8 % (1,508  млн. руб.). Уровень бюджетной обеспеченности по Ягоднинскому сельскому поселению составляет 4,33 тыс. рублей на человека.  Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году составила 17,4 %. Расходная часть бюджета района социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 62%, расходы на ЖКХ в 2011 г. составили 21 % (117,256 млн.рублей).

На начало 2012 года жилищный фонд Ягоднинского сельского поселения составил 20,22тыс. м2 общей площади из которых 19,19 тыс. м2  (94,9%) являются многоквартирными. Из общей площади многоквартирных домов 15,84 тыс.м2   блокированная застройка. Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в 1,15 раза меньше  среднерайонного показателя (22,7м2) и составляет 19,7 м2 на человека. Коэффициент семейности в поселении составляет 2,55, что больше среднерайонного, который равен 2,53.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района в течение последних лет практически не менялось. В 2011 г. около 86,7 % жилого фонда района не оборудовано централизованным водоснабжением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - централизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в р.п. Белый Яр. В п. Ягодное всё население пользуется одной централизованной коммунальной услугой – электроснабжением. Также 3,2% населения пользуются централизованным теплоснабжением, 3,1% централизованным водоснабжением, 3,1% централизованным водоотведением. Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Верхнекетского района и Ягоднинского сельского поселения в частности.  За период 2006-2011 годов в рамках реализации  целевых программ в п. Ягодное  введена в действие котельная на древесных отходах (опилки, щепа)   производительностью 1 МВт,  0,3 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ягоднинского сельского поселения за 2011 год является убыточным по всем видам оказываемых услуг.  ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть» осуществляет свою деятельность на территории поселения с 1 июня 2006 года. В условиях постоянного недофинансирования программных мероприятий  из бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных ресурсов  при высокой степени износа основных средств, предприятию ЖКХ необходимо вкладывать  средства на ремонты,  превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Негативно сказывается на финансовую деятельность предприятий  неполная собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 12,4 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременно проводить обновление оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это требует необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Ягоднинском сельском поселении прошло несколько этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы создания системы адресной социальной поддержки граждан, системы платы за коммунальные услуги, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений  и привлечения частного сектора к управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормального качества коммунальных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты. Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Ягоднинского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, воды, сбора бытовых канализационных стоков. Под модернизацией и развитием системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации настоящей Программы понимаются строительство, реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются при предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению.

В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Следует выделить следующие проблемы коммунального комплекса Ягоднинского сельского поселения, которые требуют незамедлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;

низкая надежность инженерных систем, особенно система водоснабжения;

недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

дотационная ориентированность экономики ЖКК;

отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов, знания и учета реальных доходов населения;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2021 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную потребность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района.

  - Характеристика существующего состояния системы  теплоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории Ягоднинского сельского поселения построена на базе  поселковой котельной  в п. Ягодное.  В п. Нибега и п. Санджик котельных нет. Производство и реализацию тепловой энергии с отопительного периода 2006 г. осуществляет ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть», ООО «КЖС Ягодное».  Эксплуатацию тепловых сетей  также осуществляет данная организация.

Коэффициент использования установленной мощности по котельной крайне низкий, что связано с отключением в своё время большой части абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии.

Эксплуатация  котельной без проведения режимно-наладочных работ, водоподготовки и отсутствия части вспомогательного  оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа поверхностей нагрева котельных агрегатов. На котельной используются высокоэффективные котлы, поверхности нагрева которых в отопительный сезон 2011-2012 гг. давали течь. Отсутствует химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП, резервное электроснабжение. Тепловая схема данной котельной – двухконтурная. Подача топлива механизирована. В качестве топлива используются опилки. В качестве резервного топлива используются древесные отходы. Температурный график 95/70 ºС. Схема теплоснабжения - закрытая. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённому температурному графику. Для подпитки источников теплоснабжения п. Ягодный используется система централизованного водоснабжения. Резервных источников водоснабжения на котельной  нет. Учёт объёма подпиточной воды в котельной не ведётся. Имеет место несанкционированный разбор теплоносителя из систем отопления, значительная протяжённостью сетей, отсутствует оптимальный тепловой режим в конечных точках.

Топливное хозяйство котельной включает расходный закрытый склад, объём которого не обеспечивает накопления аварийного запаса топлива, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Фактором, снижающим надёжность источника тепла, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде.

Эффективность потребления топлива, электроэнергии и воды для выработки тепловой энергии показана в таблице 2.1.

Таблица 2.1. - Эффективность потребления энергетических ресурсов источниками теплоснабжения в 2011 г.

| Название котельной | Нормативный удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | Фактический КПД, % | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | Несоответствие нормативу по электроснабжению, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная поселковая | 248,1 | 200 | 57,3 | 47,9 | 1,9 |

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источнику превышает нормативный в 1,9 раза, что при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования, это в свою очередь связано с отключением в своё время части абонентов. Фактический удельный расход топлива рассчитан по фактическому расходу топлива и  расчётной нагрузке потребителей. На самом деле кпд котлов ещё ниже, чем показывает расчёт.  Приборы учёта тепловой энергии отсутствуют как  на источниках, так и у потребителей тепловой энергии.

Сети теплоснабжения котельной радиальные,  двухтрубные. Система закрытая. Схема подключения потребителей - зависимая.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки п. Ягодное. В настоящее время на территории посёлка находится в эксплуатации 1,21 км тепловых сетей. В среднем по России удельная протяженность составляет 0,8 – 1 км на тыс. жителей. В п. Ягодное этот показатель (1,5 км на тысячу обслуживаемых жителей) превышает среднероссийское значение в 1,7 раза, что связано с низкой плотностью застройки и приводит к росту затрат на содержание сетей, увеличению потерь и утечек.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная бесканальная (6,3%), и надземная в деревянных коробах. В качестве материала изоляции используется  древесные опилки. Применение в качестве изоляционного материала древесных опилок является традиционным в районе на протяжении нескольких десятилетий. Применение этого природного материала приводят к повышенным потерям в сетях и коррозии метала, как следствие,  выходу из строя теплотрасс. Тепловая изоляция основной части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям по большей части велось хаотично. Диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей, особенно  в школе. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в восьмидесятые годы, к настоящему времени около 0,677 км  (56,1%) теплопроводов  имеют значительный износ. Большая часть сетей проложена надземно совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды.

Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей, особенно на вводах в здания.

Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 10,4% от отпуска в сеть, а фактические достигают 19,7 %, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость тепловой энергии для потребителей.

Наименее надежным элементом в системах теплоснабжения населенного пункта являются трубопроводы. В последние годы повреждения возникают  на вводах в здания. Если магистральные трубопроводы частично заменялись, то вводы в здания остались прежние.

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунального источника Ягоднинского сельского поселения являются  в основном жилые дома 53,5 % и бюджетная сфера 35,8 %.  Тепловые вводы потребителей не оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры. Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по схеме без элеваторов. Распределение потребителей по теплоснабжению показано на рисунке 5.1.

Рисунок 2.1. Распределение потребителей коммунальной  системы теплоснабжения

Для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения, особенно у конечных потребителей и компенсации завышенных потерь в сетях, предприятия вынуждены вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве. Можно сделать вывод, что в настоящее время уровень предоставляемых  услуг в централизованных системах теплоснабжения Ягоднинского сельского поселения  соответствует требованиям ГОСТ.  Это достигается повышенным расходом топлива.

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Ягоднинском сельском поселении традиционно была убыточной. В структуре себестоимости тепловой энергии от котельной в 2011 г. преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность  и значительная недозагрузка мощности   котельной. Доля инвестиционных средств в тарифе не была предусмотрена.  Значимым аспектом стала низкая платёжная дисциплина абонентов, а также несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Можно констатировать, что тариф на тепловую энергию приблизился к своему пределу по покупательной способности и дальнейшее его увеличение при существующем уровне доходов населения, приведёт к снижению уровня возмещения затрат. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость  решения вопроса технического перевооружения  тепловых сетей.

Выработка тепловой энергии напрямую связана с оптимизацией и энергосбережением в бюджетных учреждениях. Рост выработки в 2011 г. связан с переездом администрации в другое здание и открытием предшкольной группы и прачечной. Себестоимость 1 Гкал в 2011 году выше, чем утверждённый тариф на 14,7%.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа более половины трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);

избыточная мощность оборудования котельной;

значительные тепловые потери в сетях вследствие их высокой протяжённости, ветхости и совместной прокладки теплопроводов с водопроводами;

превышение расхода сетевой воды;

нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельной при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельной;

наличие несанкционированного разбора из тепловых сетей;

низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

  - Характеристика существующего состояния систем  водоснабжения  и водоотведения

Услуги водоснабжения и водоотведения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды, пропуск сточных вод) на территории сельского поселения с 2006 г. оказывало предприятие ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть», с 2012 г. ООО «КЖС Ягодное»,

Водоснабжение Ягоднинского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин и колодцев. Централизованная система водоснабжения п. Ягодное  базируется на 2 центральных водозаборах (2 скважины), одна из которых находится в промышленной зоне рядом с водонапорной башней. Вторая скважина является резервной и находится в районе котельной. Водонапорная башня находится в аварийном состоянии и используется только в летнее время. Резервная скважина так же находится в аварийном состоянии и требует восстановительных работ. На  скважинах установлены частотные регуляторы привода насосов -ЧРП. Как видно из таблицы 5.7, скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание) скважин, ремонтов и обследования скважин не проводилось. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не организовано. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием.

На центральных водозаборах  нет  станций водоочистки. Вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Скважины расположены в павильонах, выполненных из бруса.

Водоснабжение п. Ягодное  осуществляется по тупиковой схеме, что снижает надёжность водоснабжения. Характеристика водозаборов  сведена в таблицу 2.2.

Таблица 2.2. – Характеристика водозаборов

|  | № скважины | Год | Глубина м | Дебит, м3\час | Допустимый годовой объём забора, тыс.м3 | Состояние | Наличие павильона | Тип насосного оборудования | Мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ягодное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина №1 | ТМ-61 | 1987 | 145 | 9,8 | 21,17 | рабочая | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 5,5 |
| скважина №2 | ТМ-62 | 1987 | 145 | 10 | 21,60 | рабочая | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 5,5 |
| Итого: | 2 шт. |  |  | 19,8 | 42,77 |  |  |  | 11 |

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 2,57 км, что составляет 7,1% от всех сетей водоснабжения (36,4 км) Верхнекетского района. Удельная протяженность сетей 2,5км на 1000 жителей, пользующихся централизованным водоснабжением, что в 1,1 раза превышает среднероссийский показатель и объясняется низкой плотностью застройки и разбросанностью благоустроенных домов  друг от друга.

Характеристика водопроводных сетей по видам материала труб, способам прокладки, диаметрам  приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3. – Характеристика распределительных водопроводных сетей

|  | Всего сетей, км | в т.ч. из стальных труб, км | Проложены «спутником» с теплотрассами, км | Подземная прокладка, км | Надземная прокладка, км | Ветхие сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. диаметром: | 2,569 | 2,569 | 1,206 | 1,439 | 1,13 | 0,85 |
| 100 мм | 1,893 | 1,893 |  | 0,72 |  | 0,72 |
| 70-100 мм | 0,2 | 0,2 |  | 0,603 | 0,2 |  |
| 50 мм | 0,476 | 0,476 |  | 0,116 | 0,36 | 0,13 |

Водопроводы выполнены в основном из стальных труб диаметром 50-100 мм (2,569 км). Часть сетей проложена подземно (1,439 км). Слабым местом в прокладке водопровода является то, что 1,206 км сетей проложено совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество питьевой воды. Состояние части водопроводов неудовлетворительное, 33,1% нуждаются в замене.

Всего за 2011 г. источниками водоснабжения Ягоднинского сельского поселения было поднято 11,48 тыс.м3 воды. Ежегодно в поселении наблюдается увеличение объёмов подъёма и подачи в сеть, что обусловлено наращиванием производственной базы, отсутствием приборов учёта у потребителей. При этом подключение новых абонентов к системе производилось в небольших объёмах и на суммарный объём водопотребления особого влияния не оказало

Система водоснабжения поселения работает в условиях отрицательных температур (территория Верхнекетского района относится к группе районов приравненным к районам Крайнего севера). Глубина промерзания грунта, особенно под дорожным полотном, в морозные месяцы несколько больше уровня прокладки водопровода. В этих случаях приходится отогревать аварийные участки. Общий расход электроэнергии складывается из ее расхода на подъем воды и  электрический обогрев павильонов скважин. Для систем водоснабжения Ягоднинского сельского поселения удельный расход электроэнергии составляет 2,45 кВт*ч/м3 при расчётном нормативном 1,9 кВт*ч/м3. Повышенное электропотребление  объясняется  сверхнормативными утечками воды при авариях, наличием электрического отопления технических зданий. Отпуск воды бюджетным организациям повысился в 2011г. Данный факт объясняется открытием группы предшколы и недостаточным проведением мероприятий по энергосбережению в этой сфере.

Услуги централизованного водоснабжения в Ягоднинском сельском поселении предоставляются населению, бюджетной сфере, объектам ЖКХ (котельной) и прочим потребителям.  Доля сторонних потребителей воды разных категорий показана на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Распределение потребителей коммунальной  системы водоснабжения

Возможности оборудования системы водоснабжения поселения, а именно аварийное состояние резервной скважины, не позволяет обеспечить надёжность услуги холодного водоснабжения. Поэтому необходимо строительство артезианской скважины на водозаборе в п. Ягодное.

Сфера водоснабжения в Верхнекетском районе и поселении в последние четыре года является убыточной, что объясняется  несоответствием тарифов сложившимся затратам, недостаточной претензионной работой коммунальных предприятий с должниками за коммунальные услуги, повышением тарифов на другие виды коммунальных услуг.

Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия отсутствует. Основной причиной является тот факт, что тариф на услуги водоснабжения вкупе с тарифами на прочие ЖКУ  при существующем уровне платёжеспособности населения, практически достиг своего предела.

Отведение стоков осуществляется от многоквартирных жилых домов и бюджетных организаций. Распределение услуг по централизованному водоотведению среди потребителей показано на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3. Распределение потребителей коммунальной  системы централизованного водоотведения

Централизованная система водоотведения в п. Ягодное включает в себя напорный коллектор протяжённостью  1,45 км и 2 канализационные насосные станции. Канализационные сети находятся в ветхом состоянии,  более 50% канализационных  колодцев  и одна КНС нуждаются в ремонте.

Таблица 2.4. – Характеристика канализационных сетей п. Ягодное

| Система канализации | Централизованная система напорная в п. Ягодный |
| --- | --- |
| диаметры,мм | 150мм |
| протяжённость, км | 1,45 |

Система централизованного водоотведения функционирует  не очень надёжно  из-за ветхости канализационных колодцев.

Основным потребителем услуг водоотведения на территории  является население. Учёт поступающих стоков не производится. Объём поступающих стоков определяется расчётным путём и по счётчикам холодной воды у части абонентов или нормативному водопотреблению.

Показатели работы централизованной системы водоотведения указаны в таблице 2.5.

Таблица 2.5. – Показатели работы централизованной системы водоотведения  п. Ягодное

|  | 2011 | 2012 план |
| --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, тыс.м3 | 5,1 | 5,2 |
| в т.ч от абонентов |  |  |
| от населения | 4,7 | 4,75 |
| от бюджетных организаций | 0,4 | 0,36 |
| от прочих абонентов | 0,1 | 0,08 |
| от собств.объектов ЖКХ | 0,4 | 0,4 |
| Объём потреблённой электрической энергии, кВт.*ч | 1442 | 229 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб.м | 0,28 | 0,04 |

Основные проблемы функционирования систем:

низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  водопроводов, трубопроводов канализации и КНС;

высокие потери воды вследствие высокого уровня износа  водопроводов;

перемерзание водопровода от башни до котельной, особенно под дорожным полотном;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг;

низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и

инвестиционные расходы по обновлению основных фондов;

отсутствие приборов учёта отпускаемой воды на источниках и у ряда потребителей;

возникновение аварийных ситуаций на водопроводе от водонапорной башни до котельной;

аварийное состояние резервной скважины.

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Существующая экономическая ситуация в Ягоднинском сельском поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного  пункта не разрабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано. Однако существует необходимость в строительстве очистных сооружений сточных вод, поселковой станции водоочистки, резервной артезианской скважины.

- система программных мероприятий

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ягоднинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является повышение уровня надежности  предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели  должны быть решены следующие задачи:

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении

коммунальных ресурсов;

повышение качества производимых организациями коммунального комплекса  оказываемых услуг;

увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

  - Теплоснабжение

Основной целью программы модернизации и развития системы теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы модернизации и развития теплоснабжения являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического

развития территории;

повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа

на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением. Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2021 г.г. Главнейшим направлением на сегодняшний день является использование в теплоэнергетике древесных отходов. Реализация  главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

наличием устаревшего котельного оборудования;

несоответствием параметров сетевых насосов на  котельной гидравлическому режиму тепловой сети;

ветхостью тепловых сетей;

несовершенной изоляцией тепловых сетей;

несоответствие нормам и требованиям тепловых узлов зданий.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

капитальный ремонт котлов;

оптимизация существующей схемы теплоснабжения с переводом на древесные отходы;

реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции;

оснащение котельных резервными источниками электроснабжения и водоснабжения.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 5,707 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Весь объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов. В перечень мероприятий включены мероприятия по энергосбережению согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

средства местного и областного бюджетов;

инвестиционную составляющую в тарифе.

Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с низкой платёжеспособностью и низкой платёжной дисциплиной населения будет мала.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Ягодинского сельского  поселения составит 1,3 млн. руб. без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При этом основной эффект (82%) будет достигнут за счёт сокращения потерь тепловой энергии.

При модернизации котельной и реконструкции тепловых сетей будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости  основных фондов при техническом перевооружении систем.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. - Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий

| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | Всего |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, Гкал | 300 |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Сокращение потерь, руб | 1066940 |  |  | 329560 | 349670 | 0 | 387710 | 0 |
| Экономия топлива, м3 | 280,6 |  |  | 280,5639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб. | 134671 |  |  | 134670,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 24820 |  |  | 24820 |  |  |  |  |
| Экономия электроэнергии, руб | 99280 |  | 0 | 99280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по теплоснабжению, руб | 1300891 |  |  |  |  |  |  |  |

В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

4.2. Водоснабжение и водоотведение

К долгосрочным целям модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения относятся:

модернизация  обновление основных фондов системы водоснабжения и водоотведения;

обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения и

водоотведения  надлежащего качества для потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных

требований;

снижение себестоимости производства услуг водоснабжения и водоотведения при рационализации использования

энергетических ресурсов.

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достижение определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения и водоотведения поселения. Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2021 г.г. и структурированы по организационному и содержательному признакам.

В систему программных мероприятий будут включены следующие направления:

1. Прокладка водопровода бестраншейным методом из полиэтиленовых труб.

2. Организация резервного источника водоснабжения – строительство артезианской скважины.

3. Строительство станций очистки питьевой воды непосредственно в организациях бюджетной сферы и для обеспечения населения.

Необходимость реализации данного направления Программы обуславливается необходимостью доведения питьевой воды в системах коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения до необходимого стандарта качества.

Мероприятия Программы направлены на строительство локальных комплексов сооружений станций очистки воды. При проектировании станций приоритеты будут отдаваться применению передовых технологий водоподготовки, в том числе разработанных российскими производителями. Учитывая фактическое содержание химических веществ в воде подземных источников водоснабжения, таких как соединения железа, марганца, сероводорода, нитратов и т. д., концентрация которых  превышает предельно допустимые значения в несколько раз, в ходе выработки проектных решений будут применяться разнообразные передовые технологии очистки воды, включая фильтрующие материалы, позволяющие более эффективно осуществить получение качественной питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН

В ближайшее время необходимо решение вопроса снижения удельных эксплуатационных расходов по системе центрального водоснабжения и водоотведения, что возможно путём выполнения программных мероприятий. Кроме того, для нормализации функционирования системы в штатном режиме, необходимо проведение регламентных работ на системе, заключающихся в ремонте и промывке колодцев и отдельных участков водопровода и канализационных коллекторов.

Перечень мероприятий по реконструкции и развитию системы определён в соответствии с финансовыми возможностями предприятий, потребителей (по допустимому пределу надбавки), областного и местного бюджетов. Таким образом, источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие: средств из областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения и водоотведению в текущих ценах составит  37,620 млн. рублей.

Общая реальная экономия затрат на содержание систем водоснабжения и водоотведения Ягоднинского сельского поселения составит 0,082 млн. руб. без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При реконструкции сетей будет получена экономия энергетических ресурсов  за счёт снижения уровня утечек, уменьшения затрат на электроэнергию при подъёме  воды и  перекачке стоков.

При новом строительстве, т.е. расширении сферы услуг эффект будет заключаться в общем снижении удельных затрат на эксплуатацию системы, а также будет иметь место социальный эффект – повышение степени благоустройства жилищного фонда п. Ягодный. В целом размер экономии незначителен по сравнению с объёмом капитальных затрат. Реализация программы модернизации и развития систем водоснабжения в основном носит социальный характер и должна финансироваться по большей части из местного и областного бюджетов. Результаты расчёта эффекта от реализации программы сведены в таблицу 4.2.

Таблица 4.2. - Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, м3 |  | 900 | 0 | 100 | 600 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 58300 | 0 | 5908 | 37890 | 6701 | 0 | 0 | 7801 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч |  | 6380 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб |  | 25520 | 0 | 25520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по водоснабжению, руб |  | 83820 |  |  |  |  |  |  |  |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  1,385 млн. руб. в текущих ценах (таблица 5.1). Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.

Таблица 5.1 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Ягоднинского сельского поселения

| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  | Всего |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, Гкал |  | 300 |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
| Сокращение потерь, руб |  | 1066940 |  |  | 329560 | 349670 | 0 | 387710 | 0 |  |
| Экономия топлива, м3 |  | 280,6 |  |  | 280,5639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Экономия топлива, руб. |  | 134671 |  |  | 134670,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч |  | 24820 |  |  | 24820 |  |  |  |  |  |
| Экономия электроэнергии, руб |  | 99280 |  | 0 | 99280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение потерь, м3 |  | 900 | 0 | 100 | 600 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 58300 | 0 | 5908 | 37890 | 6701 | 0 | 0 | 3900,5 | 3900,5 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч |  | 6380 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Экономия электроэнергии, руб |  | 25520 | 0 | 25520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Экономия по водоснабжению, руб |  | 83820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия по Программе, руб |  | 1384711 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры посёлка.

Мониторинг программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения Программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2– Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации Программы

| ИНДИКАТОРЫ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал | 1,967 | 1,965 | 1,905 | 1,843 | 1,793 | 1,693 | 1,598 | 1,497 | 1,411 | 1,378 |
| Тепловые потери, тыс.Гкал | 0,388 | 0,387 | 0,375 | 0,363 | 0,353 | 0,293 | 0,238 | 0,187 | 0,141 | 0,138 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 17,3 | 14,9 | 12,5 | 10 | 10 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям,тыс.Гкал | 1,578 | 1,578 | 1,53 | 1,48 | 1,44 | 1,40 | 1,36 | 1,31 | 1,27 | 1,24 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | 2311 | 2363,95 | 2363,95 | 2363,95 | 3082,9 | 3295,6 | 3496,7 | 3692,5 | 3877,1 | 4070,9 |
| Темп роста тарифа, % | 109 | 102,3 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) | 0 | 0 | 0 | 124,33 | 140,62 | 80,85 | 110,70 | 123,72 | 0,00 | 0,00 |
| Всего темп роста, % | 109 | 102,3 | 110,3 | 115,3 | 111,9 | 109,5 | 109,5 | 109,1 | 105,0 | 105,0 |
| Протяжённость тепловых сетей, км | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| в т.ч ветхие сети | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,477 | 0,277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 56,1 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 39,4 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заменяемые сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,277 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кол-во муниципальных котельных, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество установленных котлов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Установленная мощность котельных, Гкал/ ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Удельное потребление электрической энергии котельной, кВт.*ч/Гкал | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Удельное потребление топлива котельной, тут./Гкал | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| Отпуск воды в сеть, тыс.м3 | 12,7 | 12,662 | 12,282 | 11,914 | 11,556 | 10,587 | 10,270 | 9,961 | 9,662 | 9,372 |
| Потери, тыс.м3 | 1,90 | 1,899 | 1,842 | 1,787 | 1,733 | 1,059 | 1,027 | 0,996 | 0,966 | 0,937 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Реализация воды, тыс.м3 | 10,763 | 10,763 | 10,440 | 10,127 | 9,823 | 9,528 | 9,243 | 8,965 | 8,696 | 8,435 |
| Тариф на водоснабжение, руб./м3 (без НДС) | 45,3 | 45,30 | 45,3 | 47,15 | 59,08 | 63,15 | 67,01 | 70,76 | 74,30 | 78,01 |
| Темп роста тарифа, % | 112 | 100 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) | 0 | 0 | 0,16 | 0,41 | 1,68 | 1,82 | 2,46 | 1,95 | 0,00 | 0,00 |
| Всего темп роста, % | 112 | 100 | 110,7 | 111,3 | 110,1 | 110,0 | 110,0 | 108,5 | 105,0 | 105,0 |
| Сетей водоснабжения, км | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 |
| в т.ч ветхие сети | 0,85 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 33,1 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Заменяемые сети, км | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийность, инцидентов/км | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Удельное потребление электрической энергии, кВт.*ч/м3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Приём стоков, тыс.м3 | 5,1 | 4,947 | 4,799 | 4,655 | 4,515 | 4,380 | 4,248 | 4,121 | 3,997 | 4,947 |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 (без НДС) |  |  | 43,53 | 45,3 |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста тарифа, % |  |  | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Протяжённость канализационных сетей, км | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| в т.ч ветхие сети | 0,90 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 62 | 62 | 62 | 62 | 55 | 48 | 41 | 34 | 19 | 0 |
| Заменяемые сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 0 |
| Аварийность, инцидентов/км | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Удельное потребление электрической энергии, кВт.*ч/м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 |

6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении приведена в Приложении к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Ягоднинское сельское поселение» в 2012 - 2021 годах.

7. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1. Теплоснабжение

Характеристика котельных показана в таблице 7.1.

Таблица 7.1. - Характеристика источников теплоснабжения

| Название котельной, ресурсоснабжающая организация | Год ввода котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива/ резервное топливо | Наличие резервного электроснабжения | Наличие водоподготов-ки | Коэффициент использования мощности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная поселковая | 2006 | 0,86 | 0,5 | 2 котла КВ-0,5 | опилки/щепа | нет | нет | 0,6 |

Протяжённость тепловых сетей, тип прокладки, протяжённость ветхих сетей приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2. - Характеристика коммунальных тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Протяжённость сетей, м, при диаметре | тип прокладки | Ветхие, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 мм | 65-80 мм | 100-125 мм | всего | подземная | надземная |  |
| Котельная поселковая | 812,4 | 91 | 302,5 | 1205,9 | 75,5 | 1130,4 | 677 |

Показатели деятельности предприятий теплоснабжающих предприятий  Ягоднинского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.3.

Таблица 7.3. -  Анализ деятельности  теплоснабжающего предприятия за 2006-2011 г.г.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЯСП | Район | ЯСП | Район | ЯСП | Район | ЯСП | Район | ЯСП | Район | ЯСП | Район |
| Выработано теплоэнергии (т.Гкал) | 1,49 | 47,78 | 1,75 | 49,25 | 1,56 | 48,05 | 1,74 | 46,40 | 1,70 | 43,97 | 1,98 | 41,94 |
| Отпущено в сеть теплоэнергии (т.Гкал), в т.ч. | 0,69 | 43,87 | 1,73 | 47,09 | 1,54 | 45,23 | 1,72 | 44,02 | 1,69 | 42,91 | 1,97 | 41,31 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 0,14 | 12,99 | 0,39 | 13,67 | 0,22 | 10,95 | 0,25 | 10,41 | 0,22 | 9,06 | 0,39 | 9,35 |
| то же, в % к отпуску в сеть | 15,00 |  | 22,69 | 29,04 | 14,52 | 24,20 | 14,57 | 23,65 | 12,78 | 21,11 | 19,74 | 22,64 |
| Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч. | 1,24 | 32,29 | 1,34 | 34,16 | 1,32 | 35,04 | 1,47 | 34,36 | 1,47 | 34,51 | 1,58 | 31,96 |
| население | 0,71 | 14,78 | 0,59 | 15,82 | 0,72 | 15,41 | 0,83 | 15,39 | 0,83 | 15,24 | 0,82 | 15,09 |
| бюджетные организации | 0,41 | 14,60 | 0,66 | 16,15 | 0,50 | 17,36 | 0,54 | 16,24 | 0,51 | 16,03 | 0,55 | 13,93 |
| прочие организации | 0,05 | 2,21 | 0,05 | 1,90 | 0,06 | 1,98 | 0,06 | 2,17 | 0,10 | 2,30 | 0,16 | 2,08 |
| нужды ЖКХ | 0,08 | 0,62 | 0,04 | 0,30 | 0,03 | 0,29 | 0,03 | 0,56 | 0,03 | 0,24 | 0,04 | 0,87 |
| Полезный отпуск (т.Гкал.) | 1,24 | 32,21 | 1,34 | 34,16 | 1,32 | 35,04 | 1,47 | 34,36 | 1,47 | 34,16 | 1,58 | 31,96 |
| топливо ( уголь) ( тыс. тн) | 0,94 | 15,07 |  | 9,96 |  | 11,32 |  | 11,42 |  | 8,98 |  | 7,22 |
| топливо (дрова) ( м3) | 794,50 | 8718,80 | 1612,00 | 9479,19 | 1422,06 | 10290,06 | 1601,70 | 10873,04 | 1125,83 | 11844,05 | 799,21 | 10929,88 |
| топливо (щепа) (тыс.м3) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,03 |  | 8,25 |
| электроэнергия ( тыс.квт/ч) | 121,23 | 2036,09 | 89,45 | 2784,67 | 76,22 | 1985,09 | 134,48 | 2295,82 | 114,88 | 2076,64 | 95,12 | 2120,60 |
| Себестоимость 1 Гкал ( руб ) | 2587,83 | 1611,30 | 2307,08 | 1610,79 | 2088,61 | 1904,40 | 2349,19 | 2333,79 | 2194,85 | 2436,85 | 1977,01 | 3012,18 |
| Утвержденный тариф 1 Гкал (руб.) | 1452,94 |  | 1685,00 | 1716,04 | 1828,00 | 1908,51 | 2190,00 | 2106,55 | 2120,00 | 2232,66 | 2311,00 | 1678,54 |
| Площадь отаплив.Жилфонда (м2) | 2758,00 | 40947,36 | 1041,00 | 39789,90 | 1683,05 | 39545,58 | 2036,88 | 39766,86 | 2036,88 | 39512,57 | 2013,87 | 72933,38 |

7.2. Водоснабжение и водоотведение

. Показатели работы коммунального водоснабжения в сравнении с соответствующими показателями в целом по району сведены в таблицу 7.4.

Таблица 7.4. – Анализ деятельности водоснабжающего предприятия за 2008-2011 гг.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ЯСП | РАЙОН | ЯСП | РАЙОН | ЯСП | РАЙОН | ЯСП | РАЙОН |
| Поднято воды (тыс.м3) | 8,73 | 248,54 | 8,70 | 243,87 | 10,37 | 216,78 | 11,48 | 192,61 |
| собственные нужды (станции обезжелез-я |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подано воды в сеть (тыс.м3) | 8,73 | 207,99 | 8,70 | 205,19 | 10,37 | 177,74 | 11,48 | 157,71 |
| Утечки и неучтённые расходы воды (тыс.м3) | 3,02 | 55,21 | 0,29 | 55,39 | 0,34 | 36,64 | 0,72 | 40,11 |
| то же, в % к поданной в сеть | 34,60 |  | 3,29 |  | 3,29 |  | 6,25 | 25,43 |
| Отпущено (реализовано) воды, (тыс.м3.), в т.ч. | 5,68 | 156,60 | 8,42 | 152,75 | 10,03 | 144,89 | 10,76 | 124,21 |
| собственное потребление | 0,24 | 3,44 | 1,51 | 4,94 | 2,23 | 5,93 | 2,21 | 5,52 |
| население | 4,15 | 84,00 | 4,76 | 81,91 | 4,60 | 76,84 | 4,71 | 70,23 |
| бюджетные организации | 0,36 | 22,36 | 0,37 | 24,51 | 0,30 | 30,83 | 0,41 | 26,90 |
| прочие организации | 0,93 | 46,80 | 1,78 | 41,39 | 2,90 | 31,30 | 3,43 | 21,57 |
| Себестоимость 1 м3 ( руб ) | 121,49 | 60,14 | 78,63 | 65,82 | 76,71 | 78,22 | 70,32 | 88,82 |
| Утвержденный тариф 1 м3 (руб.) | 33,55 | 49,76 | 40,40 | 55,85 | 40,40 | 57,25 | 45,30 | 59,71 |

8. Формирование сводного плана реализации Программы

8.1. Суммарные затраты на реализацию Программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности составляют 43,327 млн. руб. в текущих ценах.

Наибольшая доля затрат приходится на сектор водоснабжение и водоотведение–86,9% Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу.

Теплоснабжение составляет 13,1%.

По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по капитальному ремонту основных фондов и модернизации составляет соответственно 39,9% и 3,8 %, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью организации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной. Новое строительство  (56,3%), направлено на повышение степени благоустройства и повышение эффективности и надёжности коммунальной инфраструктуры в целом при дозагрузке мощностей.

8.2.  Структура финансирования Программы

Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Структура финансирования Программы

| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого по теплоснабжению: | 5 707 | 0 | 1 349 | 4 358 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 443 | 2 037 | 915 | 963 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 51 | 147 | 405 | 618 | 128 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 51 | 590 | 2 442 | 1 533 | 1 091 | 0 | 0 |
| Итого по водоснабжению и водоотведению: | 37 620 | 0 | 8 182 | 29 438 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 4674 | 1401 | 3749 | 15990 | 1132 | 1206 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 310,9 | 964 | 687 | 2192 | 3510 | 162 | 172 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 311 | 5 638 | 2 088 | 5 941 | 19 500 | 1 294 | 1 378 |
| Всего по программе: | 43 327 | 0 | 9 531 | 33 796 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 5 117 | 3 438 | 4 664 | 16 953 | 1 132 | 1 206 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 362 | 1 111 | 1 092 | 2 810 | 3 638 | 162 | 172 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 362 | 6 228 | 4 530 | 7 474 | 20 591 | 1 294 | 1 378 |

После проведения проектных работ стоимость проектов Программы будет корректироваться согласно сметам, прошедшим государственную экспертизу.

| Рисунок 8.1. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ягоднинского сельского поселения по сферам услуг |  |
| --- | --- |

Сокращения

ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство

ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги

КОС – канализационные очистные сооружения

КНС – канализационная насосная станция

ЧРП – частотный регулятор привода

ЯСП – Ягоднинское сельское поселение

ХВО – химводоочистка

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

РБ – районный бюджет

м – метр

м2 – квадратный метр

м3 – кубический метр

мм – миллиметр

км  - километр

кг  –килограмм

Гкал  – гигакалория

кВт*ч – киловатт* час

млн   – миллион

тыс  – тысяч

руб  - рублей

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" в 2012-2021 годах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. | Срок реализации |
|  |  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Источники финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
|  | 1. Котельная п. Ягодное |
| 1.1 | Капитальный ремонт котлов 1,2; модернизация котельного оборудования | 1660 | 0 | 337 | 1323 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 443 | 880 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 117 | 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт ветхих участков тепловых сетей с нанесением изоляции с использованием современных типов теплоизоляционных и гидроизоляционных конструкций и материалов общей протяжённостью 677 м. | 3115 | 0 | 366 | 2749 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 871 | 915 | 963 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 116 | 122 | 128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка оборудования водоподготовительной установки | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка резервной электростанции марки АД-30 мощностью 30 кВт | 355 | 0 | 69 | 286 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обследование дымовой трубы | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Технологическое освидетельствование строительных конструкций здания котельной | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка схем теплоснабжения | 51,1 | 0 | 51,1 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 51,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Установка прибора учёта тепловой энергии на котельной | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по котельной: | 5 707 | 0 | 1 349 | 4 358 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 443 | 2037 | 915 | 963 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 51 | 147 | 405 | 618 | 128 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 51,1 | 590 | 2442 | 1533 | 1091 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по теплоснабжению: | 5 707 | 0 | 1 349 | 4 358 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 443 | 2 037 | 915 | 963 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 51 | 147 | 405 | 618 | 128 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 51 | 590 | 2 442 | 1 533 | 1 091 | 0 | 0 | 0 |
| 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 2.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Ягодное | 6551,0 | 0 | 864,0 | 5687 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 2063 |  |  |  | 1132 | 1206 | 1286 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 71,0 | 275 |  |  |  | 162 | 172 | 184 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проектирование и строительство очистных сооружений сточных вод в п. Ягодное | 3272 | 0 | 996 | 2276 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | 2276 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 500 | 496 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство водозаборной скважины в п. Ягодное | 3396,2 | 0 | 785,2 | 2611 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 2611 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 96,2 | 689 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проектирование и строительство станции подготовки питьевой воды для населения производительностью 25 м3 / сутки в п. Ягодное | 21000 | 0 | 5010 | 15990 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 15990 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 1500 | 3510 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения п. Ягодное | 43,7 | 0 | 43,66 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 43,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Капитальный ремонт канализационных сетей протяжённостью 900 м. с капитальным ремонтом канализационной насосной станции №1 п. Ягодное | 3356,9 | 0 | 482,9 | 2874 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 1401 | 1473 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 99,9 |  | 187 | 196 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению: | 37 620 | 0 | 8 182 | 29 438 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 4674 | 1401 | 3749 | 15990 | 1132 | 1206 | 1286 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 310,9 | 964 | 687 | 2192 | 3510 | 162 | 172 | 184 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 311 | 5 638 | 2 088 | 5 941 | 19 500 | 1 294 | 1 378 | 1 470 |
|  | Всего по программе: | 43 327 | 0 | 9 531 | 33 796 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 5 117 | 3 438 | 4 664 | 16 953 | 1 132 | 1 206 | 1 286 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 362 | 1 111 | 1 092 | 2 810 | 3 638 | 162 | 172 | 184 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 362 | 6 228 | 4 530 | 7 474 | 20 591 | 1 294 | 1 378 | 1 470 |