# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 марта 2013 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 284 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года» (в редакции постановлений Администрации Верхнекетского района от 26.03.2014 №319, от 21.07.2015 №631, от 20.11.2015 №982)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», решением Думы Верхнекетского района от 25.12.2012 №99 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013 год», постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года» согласно приложению.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Верхнекетский район» (http://vkt.tomsk.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Заря Севера» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности И.В. Смагина.

Глава Верхнекетского района		       	                                             Г.В. Яткин

Барабаш Д.Ф.

2-20-44

# Дело-2, Смагин – 1, Барабаш – 1

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 25 марта 2013 г.   № 284

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Глава Верхнекетского района __________________ Г.В.Яткин «___» _____________ 2013 г. |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИе энергетической эффективности НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ на период

до 2020 года»

# р.п.Белый Яр,  2013 г.

# Паспорт

# муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

| Наименование муниципальной программы (далее – МП) | Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Куратор МП | Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности |
| Заказчик МП | Администрация Верхнекетского района |
| Исполнители МП | Администрация Верхнекетского района, структурные подразделения Администрации Верхнекетского района Томской области, органы местного самоуправления городского, сельских поселений (по согласованию), предприятия и организации в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Томской области и Верхнекетского района, на которую направлена реализация МП | Рост благосостояния жителей муниципального образования «Верхнекетский район», создание комфортной среды жизнедеятельности |
| Цель МП | Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Верхнекетского района |
| Показатели цели МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | 1. Энергоемкость валового муниципального продукта Верхнекетского района, кг у.т./тыс.руб. | 6,414 | 6,416 | 5,964 | 5,528 | 5,374 | 4,938 | 4,735 | 4,417 |
| Задачи МП (подпрограммы МП) | энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере; энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе. |
| Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | 1. Доля объемов энергоресурсов, потребляемых МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых МКД на территории Верхнекетского района | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля объемов энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых БУ на территории Верхнекетского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Положительная динамика объема привлеченных средств на реализацию политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности за период реализации программы из: | - областного бюджета; - федерального бюджета; - внебюджетных источников. |
| Сроки и этапы реализации МП (подпрограммы МП) | 1 этап: 2013 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2020 годы |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 1080,5 | 830,3 | 250,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 15446,3 | 1009,9 | 0 | 5586,4 | 0 | 1050 | 3650 | 1400 | 2750 |
|  | районный бюджет | 32451,4 | 1653,1 | 1632,4 | 1433,9 | 350 | 5270 | 6870 | 5530 | 9712 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 10288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1620 | 2828 | 3980 |
|  | Всего по источникам | 59291,3 | 3518,4 | 1882,6 | 7020,3 | 350 | 8180 | 12140 | 9758 | 16442 |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Реализацию МП осуществляет заказчик МП. Общий контроль за реализацией МП осуществляет куратор МП. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют заказчик МП, исполнители МП, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета |

Введение

Настоящая Программа является комплексным и системным по срокам и исполнителям планом действий  для поэтапной реализации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий на территории Верхнекетского района.

Программа предусматривает проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить потребление энергетических ресурсов в бюджетной, жилищной и коммунальной сферах за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов.

Настоящая Программа разработана, исходя из объективно существующей ситуации на территории  Верхнекетского района. В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, изменением правовой базы по энергосбережению, она может корректироваться и уточняться по годам.

Основные сокращения

Основные сокращения, используемые в Программе:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

КИП – контрольно-измерительные приборы;

261-ФЗ – федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ТЭ – тепловая энергия;

ХВ – холодная вода;

ЭЭ – электроэнергия;

ДЭС – дизельная электростанция;

ЭСО – энерго-сервисная организация;

СИП – самонесущий изолированный провод;

КНС – канализационная насосная станция;

СП – сельское поселение;

ГП – городское поселение;

ЛН – лампы накаливания;

ПУ – приборы учета;

ППРФ – постановление Правительства Российской Федерации;

ТС – транспортные средства;

МКД – многоквартирные дома.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Верхнекетского района, на решение которых направлена МП

Потенциал энергосбережения представляет собой разность между имеющимся спросом на энергоресурсы и объективно достижимым потреблением энергоресурсов в процессе эффективного осуществления энергосбережения. Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурсов) можно сократить при комплексной реализации мероприятий Программы.

Проблемы энергосбережения в районе можно охарактеризовать следующими факторами:

- отсутствием централизованного электроснабжения поселений района;

- низкой оснащенностью приборами учета тепловой энергии и воды объектов бюджетной сферы и  жилищного фонда;

- повышенной изношенностью сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, как  следствие значительные потери и аварии;

- значительными бюджетными затратами на возмещение энергоснабжающим организациям  убытков по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

- несоответствием генерирующих мощностей существующим нагрузкам, что является следствием увеличения  расхода топливной составляющей в тарифах на услугу;

- отсутствием должного финансирования для внедрения энергосберегающих технологий;

- отсутствием стимулов к энергосбережению.

Вышеперечисленные проблемы постепенно устраняются за счет муниципального, областного, федерального финансирования на территории Верхнекетского района, а также за счет внебюджетных источников. Перечень мероприятий по энергосбережению, проведенных в 2011 г. представлен в Приложении 1.

Таким образом, для решения существующих проблем ресурсоэнергосбережения на территории Верхнекетского района должна быть разработана программа повышения энергетической эффективности, в которой будут определены приоритетные направления инвестирования, а также определены финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными проектами.

Инвестиционные проекты для Верхнекетского района в основном должны быть направлены на:

- модернизацию и развитие систем теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения;

- замену морально и физически изношенного оборудования;

- повышение надежности, качества и эффективности услуг ЖКХ;

- обеспечение  надежности тепло-, водо-, электроснабжения.

# Общее описание положения

# 1.1. Анализ энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

## 1.1.1 Анализ энергетической эффективности системы теплоснабжения

В Верхнекетском районе представлены два вида систем отопления: централизованные (котельные) и автономные.

На сегодняшний день функционирует 18 котельных (38 котла) суммарной установленной мощностью 33,5 Гкал/ч. В общем числе преобладают мелкие дровяные котельные мощностью до 1,5 Гкал/ч каждая, их доля составляет 74%.

Подробная информация об источниках теплоснабжения Верхнекетского района представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.1 - Котельные Верхнекетского района Томской области

| Наименование поселения | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Типы котлоагрегатов, их кол-во, год ввода | Протяженность тепловых сетей с указанием макс. диаметра и года прокладки | Приборы учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТЭ | ЭЭ | Вода |
| Белоярское г/п | ДКВР 10-13 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная | Уголь, щепа | ДКВР-10/13-115С, (2001г.) КЕ-10/14-115, (1984 г.) | 10185 м., Dmax= 300мм 1980, 2000 | - | + | + |
|  | Ст.Белый Яр (ДКВР 4-13) 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, промзона ст.Белый Яр | Уголь, щепа | КВ-1,74 (2003 г.) | 2769 м. Dmax= 200мм 2003 | - | + | + |
|  | ПМК, 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Чкалова | Уголь, дрова | НР-18, 3 шт (2002 г.) | 953 м. Dmax= 100мм, 1974г. | - | + | + |
|  | БСШ №2, 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Ленина | Дрова | НР – 18, 2 шт. (2003г.) | 139 м. Dmax= 70мм, 1972г. | - | + | + |
|  | РДК, 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Комсомольская | Дрова | НР – 18, 2 шт. (1993, 1997г.) | 472 м. Dmax= 200мм, 1971г. | - | + | + |
|  | ТОЦТ, 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Октябрьская | Дрова | НР – 18, 2 шт. (1993г.) | 528 м. Dmax= 80мм, 1977г. | - | + | + |
| Степановское с/п | Котельная №1 (Школьная), Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный | Дрова | КВ-300 (2003 г.) | 212 м. Dmax= 100мм, 2003г. | - | + | + |
|  | Котельная №2 (Клубная), Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный | Дрова | КВ-100 (2003 г.) КВ-70 (2003 г.) | 53 м. Dmax= 80мм, 2003г. | - | + | + |
|  | Котельная №3 (Больничная), Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный | Дрова | КВ-300 (2003 г.) | 459 м. Dmax= 100мм, 2003г. | - | + | + |
| Орловское с/п | п.Центральный, 636513, Томская область, Верхнекетский район, п.Центральный,пер Больничный,5 | Дрова | НИИСТУ – 5, 3 шт. (1971 г.) | 601 м. Dmax= 125мм 2007г. | - | + | + |
|  | п.Дружный, 636513, Томская область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Центральная1/2 | Дрова | КВ-300 (2002 г.) КВ-70 (2003 г.) | 120 м. Dmax= 80мм 2003г. | - | + | + |
| Ягодинское с/п | п.Ягодное, 636513, Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное | Щепа, дрова | КВм(а)-0,50, 2 шт. (2005 г.) | 966 м. Dmax= 125мм 2009г. | - | + | + |
| Клюквинское с/п | "Школьная" (п.Клюквинка), 636511 Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка | Дрова | КВ - 0,93 к КВ - 0,63 к | 194,5 м. Dmax= 100мм 2009г. | - | + | + |
| Макзырское с/п | Котельная № 1 школьная, Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица | Дрова | КВ – 100 КВ - 70 | 35 м. Dmax= 70мм 2003г. | - | + | + |
|  | Котельная № 2 гараж, Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица | Дрова | КВ – 300, (1991 г.) |  | - | + | + |
| Сайгинское с/п | котельная п. Сайга, Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга | Уголь | Сибирь -10 КВ -1,44 к | 2026 м. Dmax= 200мм, 1980г. | - | + | + |
| Катайгинское с/п | Котельная №1 (школьная), Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга | Дрова | КВ-300, 2 шт. (2003г.) | 50 м., Dmax= 100мм 2003 | - | + | + |
|  | Котельная №2 (больничная), Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга | Дрова | На базе НИИСТУ-5, 4 шт. (1979 г.) | 426 м. Dmax= 100мм 2003 | - | + | + |

В качестве основного оборудования используются котлы типа КВ и  НР-18, доля которых составляет порядка 69%. Большинство котельных не оборудовано водоподготовкой, приборами КИП, средствами автоматики, тягодутьевыми устройствами, частотным регулированием насосов. Очистки дымовых газов не производится. Отношение установленной мощности и фактически присоединенной нагрузки за 2011г. представлено на рис.1.1.1.

Рис.1.1.1 – Отношение фактически присоединенной нагрузки к установленной мощности котельных за 2011г., %

Средний по району коэффициент использования установленной мощности составляет 0,43 (т.е. установленная мощность превышает фактическую присоединенную нагрузку в 2,32 раза). Наличие избыточной мощности обусловлено резервированием и соблюдением требований безопасности района.

Минимальная присоединенная нагрузка у котельной в п. Центральный Орловского СП. Связано это с тем, что данная котельная отапливает только одно административное здание, все жилые дома поселения имеют печное отопление.

Доля оснащенности приборами учета электроэнергии (таблица 1.1.1) составляет 100%, воды – 100%, тепловой энергии – 0%. Требования п.9. ст.13. ФЗ-261 по установке приборов учета выполнены не полностью.

Энергетические обследования муниципальных источников теплоснабжения не проводились, что нарушает требования п.2 ст.16 ФЗ-261.

Основными факторами, характеризующими ресурсную эффективность теплоснабжающих организаций, является состояние, удельная протяженность и повреждаемость сетей теплоснабжения. В среднем по России удельная протяженность сетей теплоснабжения составляет 1,3 км на тыс. жителей, в Верхнекетском районе – 1,2 км на тыс. жителей (при числе жителей 16 812 чел. на 01.01.2012г.), т.е. практически совпадает со среднероссийским значением.

На территории района находится в эксплуатации 19,862 км тепловых сетей, что приводит к значительным тепловым потерям, что видно из таблицы 1.1.2. Основная часть тепловых сетей была построена в 1970-1980 годы, т.е. в настоящий период данные трубопроводы имеют значительный износ, и кроме того, возможно наличие участков трубопроводов, которые требуют срочной замены.

# Таблица 1.1.2 –Характеристика тепловых потерь по состоянию на 01.01.2012г.

| Тепловые потери, тыс.Гкал | Котельные |
| --- | --- |
|  | п.Ягодное | Котельные п.Катайга | Котельная п.Палочка | Котельная п.Клюквинка | Котельные Макзырского с/п | п.Сайга | п.Центральнпй | п.Дружный | Котельные Степановского с/п | Котельные Белоярского г/п |
| Факт | 0,3882 | 0,2100 | 0,0229 | 0,0694 | 0,0152 | 0,7090 | 0,1374 | 0,0555 | 0,1900 | 7,5587 |
| Суммарные фактические потери | 9,3563 |
| Норматив | 9,3293 |

В структуре затрат на производство тепловой энергии основной составляющей являются материальные затраты (затраты на топливо), доля которых почти достигает 30% (см. рис. 1.1.2).

Рис. 1.1.2 - Составляющие тарифа на ТЭ

На рис. 1.1.3 представлена структура потребления тепловой энергии различными группами потребителей.

Рис. 1.1.3. – Структура потребления тепловой энергии

Наибольшая доля потребления тепловой энергии приходиться на население Верхнекетского района.

В настоящее время на котельных Верхнекетского района используются в основном уголь или дрова, причем котельное оборудование большей частью устарело, что приводит к потерям тепловой энергии, снижению коэффициента полезного действия агрегатов и, как следствие, увеличению расхода топлива на производство единицы тепловой энергии. Поэтому целесообразным является анализ вариантов поэтапной замены или реконструкции устаревшего котельного оборудования с использованием местного вида топлива – древесной щепы.

### Рекомендации.

Для повышения энергетической эффективности системы теплоснабжения Верхнекетского района рекомендуется реализовать следующий ряд мероприятий:

- Мероприятия по совершенствованию системы учета:

  - Организовать учет тепловой энергии на всех источниках и у потребителей;

  - Создать систему автоматизированного контроля и сбора данных о теплопотреблении (диспетчеризация).

- Мероприятия по модернизации, реконструкции и развитию источников тепловой энергии:

- Модернизация, реконструкция и совершенствование основного и вспомогательного оборудования котельных с переводом на местные виды топлива (измельченные древесные отходы).

- Модернизация, реконструкция и совершенствование основного и вспомогательного оборудования котельных с приведением в соответствие установленной мощности котельного и насосного оборудования и присоединенной нагрузки, либо, при наличии технической возможности оптимизация системы теплоснабжения путем объединения тепловых сетей и перевода потребителей двух или более котельных на один источник теплоснабжения.

- Контроль качества топлива, организация процесса хранения топлива и топливоподготовки.

- Установка водоподготовительных установок для обеспечения надежной работы котлоагрегатов.

- Контроль за состоянием поверхностей нагрева котлоагрегатов.

- Мероприятия по снижению тепловых потерь:

- Замена «ветхих» участков теплотрассы с использованием современных теплоизоляционных материалов.

- Изоляция трубопроводов в тепловых пунктах потребителей.

- Мероприятия по оптимизации гидравлических режимов тепловых сетей:

- Регулировка гидравлических режимов тепловых сетей (на основании выполненных гидравлических расчетов).

- Оптимизация насосного оборудования на перекачивающих станциях с целью экономии электрической энергии.

- Внедрение автоматизированных тепловых пунктов с возможностью регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Мероприятия по энергосбережению:

- Проведение энергетического обследования на всех муниципальных котельных и теплопотребляющих объектах с составление энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению (в срок до 31.12.2012г. включительно).

- Создание баз данных по потребителям и потреблению тепловой энергии.

## 1.1.2.  Анализ энергетической эффективности системы электроснабжения

В силу географического расположения, электроснабжение ряда населенных пунктов Верхнекетского района осуществляется от автономных ДЭС.

На настоящий момент в районе функционирует 6 ДЭС,  суммарная установленная  мощность которых составляет 11,69 МВт (таблица 1.1.3).

Таблица 1.1.3 - ДЭС Верхнекетского района Томской области на 01.01.2012г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Выработано электрической энергии, кВт.ч. | 5 546 590 |
| Собственные нужды ДЭС, кВт.ч | 221 911 |
| Отпуск с шин, кВт.ч. | 4 459 400 |
| Потери в линиях, кВт.ч. | 104 911 |
| Полезный отпуск, кВт.ч. | 4 354 489 |
| Удельный расход дизельного топлива на выработку, кг/кВт.ч. | 0,327 |
| Удельный расход дизельного топлива на полезный отпуск, кг/кВт.ч. | 0,417 |
| Доля потребления от общей выработки, % | 78,51 |

Общие расходы топлива для ДЭС в 2011 году составили 1817,184 тонн на сумму 44,93 млн. рублей.

На территории района функционирует 4 ЭСО, обслуживающих ДЭС: ООО «БИО ТЭК-С», ООО «Гранит», МУП «Лисица».

В структуре затрат на производство ЭЭ  на ДЭС основной составляющей являются расходы на топливо, доля которых достигает 60% (см. рис. 1.1.4).

Рис. 1.1.4 - Составляющие тарифа на электрическую энергию от ДЭС

Использование ДЭС приводит к большим затратам на приобретение, доставку, и хранение дизельного топлива. Вследствие этого, себестоимость электроэнергии, получаемой от ДЭС, значительно превышает стоимость 1 кВт·ч электрической энергии, отпускаемой потребителям в сетях централизованного электроснабжения.

В 2011 году средняя себестоимость 1кВт·ч полезного отпуска электрической энергии от ДЭС составила 16,83 руб.

На рис. 1.1.5 представлена структура потребления электрической энергии (получаемой от ДЭС)  различными группами потребителей.

Рис. 1.1.5 – Структура потребления электрической энергии

Наибольшая часть потребления электрической  энергии приходиться на население, ее доля составляет почти 79%.

### Рекомендации.

Для повышения энергетической эффективности системы децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района рекомендуется реализовать следующий ряд мероприятий:

    - Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов:

- Выполнение требований по организации, проверке и контролю достоверности работы комплексов учета электрической энергии на собственные нужды дизельной электростанции и отпуска электроэнергии с шин ДЭС.

- Выполнение требований по организации, проверке и контролю достоверности работы комплексов расчетного учета электрической энергии для определения фактических технологических потерь электроэнергии в электрических сетях.

- Организация, проверка и контроль учета расхода дизельного топлива.

    - Мероприятия по модернизации, реконструкции и развитию источников электрической энергии:

а) Замена проводов на большее сечение на перегруженных воздушных линиях электропередач.

б) Использование тепловой энергии, выделяемой дизель-генераторами, для отопления помещений ДЭС.

в) Замена проводов в воздушных линиях электропередач на СИП

г) Замена устаревшего оборудования ДЭС на современные виды оборудования.

3. Мероприятия по энергосбережению:

a) Создание баз данных по потребителям и потреблению электрической энергии.

б) Приобретение дизель-генераторов малой мощности для работы в часы малых нагрузок и отключение дизель-генераторов большой мощности в режимах малых нагрузок.

## 1.1.3. Анализ энергетической эффективности водопроводно-канализационного хозяйства

Перечень основных объектов коммунального комплекса района представлен в таблице 1.1.4, все объекты находятся в муниципальной собственности.

# Таблица 1.1.4 – Объекты водопроводно-канализационного хозяйства

| Объекты ЖКХ | Единица измерения | Всего по МО |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные очистные сооружения | шт/ мЗ/сут | 3 /2292 |
| Скважины | шт/ мЗ/сут | 19/5525 |
| Водонапорные башни | шт. | 5 |
| Водопроводные сети всего: | км | 34,1 |
| в т.ч. стальных труб | км | 31,2 |
| в т. ч. чугунных труб | км | 1,4 |
| в т.ч. пластмассовых труб | км | 1,5 |
| Канализационные очистные сооружения | шт/ мЗ/сут | 3/2520 |
| Канализационные сети | км. | 8,6 |
| КНС | шт. | 7 |

Средний износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства в Верхнекетском районе на 01.01.2012г находится на уровне: вода – 48%, канализация – 82%, из них нормативный срок службы закончился у 6,553% канализационных сетей и у 8,05% водопроводных сетей.

С целью сокращения аварийности необходима ежегодная систематическая замена не менее 6-8%  общей протяженности сетей.

В структуре затрат на добычу и отпуск воды основной составляющей являются расходы на оплату труда, доля которых достигает 29% (см. рис. 1.1.6).

Рис. 1.1.6 – Составляющие тарифа на воду

Показатели эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 1.1.5.

# Таблица 1.1.5 – Ресурсная эффективность водопроводно-канализационного хозяйства

| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Норматив-индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |
| Удельный расход ЭЭ, кВтч/м3 | 2,56 | 2,72 | 2,19 | 2,73 |
| % потерь и утечек | 26,99 | 20,61 | 25,43 | 25,0 |
| Система водоотведения |
| Удельный расход ЭЭ, кВтч/м3 | 2,13 | 1,51 | 1,54 | 1,24 |

Общее  состояние водопроводно-канализационного хозяйства района находится в удовлетворительном состоянии. Система водоснабжения: удельный расход ЭЭ в 2011 году не превышает нормативного значения;  процент потерь и утечек превышает нормативное значение, обусловлено это износом водопроводных сетей.  Система водоотведения: удельный расход ЭЭ в 2011 году превышает нормативное значение на 0,3 кВтч/м3.

### Рекомендации.

Для повышения энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения Верхнекетского района рекомендуется реализовать следующий ряд мероприятий:

- Мероприятия по модернизации, реконструкции и развитию источников водоснабжения:

- Ежегодная систематическая замена не менее 6-8% общей протяженности сетей или сооружений  с целью обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности.

- Модернизация водопроводных очистных сооружений с целью повышения производительности и эффективности работы оборудования.

- Модернизация канализационных очистных сооружений для выполнения природоохранных требований и повышение ресурсной эффективности водоотведения с очисткой стоков.

- Мероприятия по энергосбережению:

Создание баз данных по потребителям и потреблению сетевой воды.

## Анализ энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы

### Структура потребления энергетических ресурсов

а) Образование.

Система общего образования Верхнекетского района включает в себя 1 дошкольное образовательное учреждение (6 филиалов), 3 начальные общеобразовательные школы, 8 средних общеобразовательных школ, 2 учреждения  дополнительного образования детей (МАОУ ДОД «Районный дом  творчества юных», МАОУ ДОД «Детская школа искусств).

Структура потребления энергетических ресурсов объектами образования представлена в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Потребление энергоресурсов учреждениями образования

| Учреждения образования | Объем потребления | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | 535,377 тыс. кВт.ч/год | 5 065,41 |
| Потребление тепловой энергии | 6 289,02 Гкал/год | 22 780,451 |
| Потребление воды | 9 629,22 куб.м./год | 1 477,671 |
| Итого | 29 323,532 |

Подпункт «б)» исключен постановлением Администрации Верхнекетского района от 26.03.2014 №319.

в) Культура.

На территории Верхнекетского района действует МАУ «Культура», включающее в себя 15 структурных подразделений.

Структура потребления энергетических ресурсов объектами культуры представлена в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Потребление энергоресурсов учреждениями культуры

| Учреждения здравоохранения | Объем потребления | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | 21,295 тыс. кВт.ч/год | 164,09 |
| Потребление тепловой энергии | 325,917 Гкал/год | 1 228,2 |
| Потребление воды | 154,575 куб.м./год | 10,4 |
| Итого | 1 402,69 |

г) Спорт.

На территории Верхнекетского района действует Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова».

Структура потребления энергетических ресурсов объектами спорта представлена в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Потребление энергоресурсов учреждениями спорта

| Учреждения здравоохранения | Объем потребления | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | 16,277 тыс. кВт.ч/год | 62,84 |
| Потребление тепловой энергии | 208,79 Гкал/год | 326,76 |
| Потребление воды | 73,0 куб.м./год | 4,18 |
| Итого | 393,78 |

В 2011 году суммарные денежные затраты на энергоресурсы на объекты бюджетной сферы составили 39,225 млн. руб.  Образование  является самой затратной отраслью в районе, расходы на энергоресурсы на систему образования в бюджете составляют 74,7%, расходы  на здравоохранение   составляют 20,7 %, расходы на  культуру -  3,5 %, расходы на спорт – 1%.

## Анализ динамики и результатов проведенных энергетических обследований объектов муниципальной собственности

По предоставленным данным на территории Верхнекетского района расположено 17 организаций с участием государства или  муниципального образования. Согласно 261-ФЗ данные организации обязаны  проводить энергетическое обследование не реже одного раза  каждые пять лет, начиная с 1 января 2009 года, путем привлечения лиц, имеющих право осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования.

Согласно предоставленным данным,  по состоянию на 01.01.2013г.  энергетические обследования были проведены во всех объектах бюджетной сферы.

В результате проведенных энергетических обследований МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Сайгинская средняя общеобразовательная школа»  попали под программу «Школьное окно», в соответствии с которой областным и местным бюджетами им было выделено 1 588 тыс.руб. на замену старых окон. Таким образом, в  МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» было заменено 234м2 оконных блоков, в МБОУ «Сайгинская средняя общеобразовательная школа» - 63м2.

## Анализ системы учета потребления ТЭР объектами бюджетной сферы

По предоставленным данным произведен анализ оснащенности приборами учета электрической и тепловой энергии, а также воды объектов бюджетной сферы (учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта). Анализ произведен в разрезе поселений Верхнекетского района.

Согласно 261-ФЗ  все объекты бюджетной сферы были оснащены приборами учета энергоресурсов и воды в срок до 31.12.2011г.

### а) Учет электрической энергии

Объекты бюджетной сферы оснащены приборами учета на 100%.

Оснащение приборами многотарифного учета ЭЭ по объектам бюджетной сферы  отсутствует.

В качестве рекомендаций советуем провести проверку приборов учета на соответствие следующим требованиям:

- класс точности  1,0 и выше;

- прибор учета  должен быть опломбирован заводом изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку;  пломба, установленная поставщиком энергоресурса, где прибор учета присоединён к сети, не должна быть нарушена;

- поверка должна быть осуществлена в сроки, указанные в паспорте прибора учета.

Рекомендуется произвести расчеты по эффективности использования многотарифных приборов учета ЭЭ.

### б) Учет тепловой энергии

Объекты бюджетной сферы оснащены приборами учета на 100%.

При установке приборов учета желательно оборудовать тепловые пункты системой погодного регулирования. Основной экономический эффект достигается в переходные периоды (от +8 до -2 град.) и достигает  30%.

### в) Учет потребления воды

Объекты бюджетной сферы оснащены приборами учета на 100%.

## Анализ состояния системы освещения учреждений бюджетной сферы

Анализ состояния систем внутреннего и наружного освещения объектов бюджетной сферы выполнен в разрезе поселений Верхнекетского района.

Графический анализ оснащенности энергосберегающими лампами объектов бюджетной сферы представлен на рис. 1.2.4.

Рис. 1.2.4 – Оснащение объектов бюджетной сферы Верхнекетского района энергосберегающими лампами

Распределение (рис.1.2.4) показывает неравномерное оснащение энергосберегающими лампами объектов бюджетной сферы по поселениям.

Внутреннее освещение: максимальный уровень оснащенности наблюдается в Клюквинском СП, в Орловском СП используются только ЛН. Средний уровень оснащения энергосберегающими лампами составляет 49,5%.

Наружное освещение: максимальный уровень оснащенности наблюдается в Клюквинском СП. В Палочкинском, Катайгинском, Орловском и Степановском СП в качестве источников света используются только ЛН. Средний уровень оснащения энергосберегающими лампами составляет 25,6%.

Таким образом,  значительная экономия электроэнергии (ЭЭ) в системе внутреннего и наружного освещения может быть получена при замене ЛН  на энергоэффективные лампы, которые в свою очередь отличаются более высокой светоотдачей и большим сроком службы при сохранении фактического уровня освещенности и светового потока.

На данный момент автоматическое включение  наружного освещения организовано в Белоярском ГП, Сайгинском СП, Палочкинском СП.

### Рекомендации.

Для более рационального и эффективного использования ЭЭ рекомендуется проводить следующий ряд мероприятий.

- Система внутреннего освещения:

- использование электронной пускорегулирующей аппаратуры;

- максимальное использование естественного освещения в дневное время и автоматическое управление искусственным освещением в зависимости от уровня естественного освещения;

- управление включением освещения путем установки  инфракрасных датчиков, датчиков присутствия людей или движения;

- содержание светопрозрачных конструкций осветительных приборов в чистоте.

- Система наружного освещения:

- управление включением освещения.

# Анализ энергетической эффективности жилищного фонда

Жилищный фонд Верхнекетского района представляет собой 70 многоквартирных дома (МКД) общей площадью 44 812,7 кв.м. и 1431 индивидуальных дома общей площадью 85 600 кв.м. Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 29% общей площади жилищного фонда.

На 01.01.2012г. средний уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

- центральным отоплением – 34,3%;

- электроэнергией – 100%;

- холодным водоснабжением (водопроводом) – 38,7%.

В Верхнекетском районе энергетические обследования МКД до настоящего времени проведены не были. Энергетические паспорта на МКД по Верхнекетскому району не разрабатывались.

До 2012 г. в Белоярском ГП капитальный ремонт был проведен в 32 МКД, до 01.01.2016 года капитальный ремонт планируется провести в оставшихся МКД  Белоярского ГП, а также один дом будет отремонтирован в Сайгинском СП.  В смету по ремонту в основном входят мероприятия по ремонту крыши и внутридомовых систем энергоснабжения, а также установка коллективных приборов учета. Данные дома включены в заявку на участие в программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Ситуация по оснащению домов коллективными и индивидуальными  ПУ по Верхнекетскому району (в разрезе поселений) представлена в таблице 1.3.1.

# Таблица 1.3.1 – Данные по приборам учета в жилищном фонде Верхнекетского района

| Вид учета | Подлежат учету, ед. | Оснащены ПУ, ед. | Не оснащены ПУ, ед. | Доля оснащенных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белоярское ГП |
| Коллективные ПУ ТЭ** | 7 | 7 | 0 | 100 |
| Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) | 1 648 | 1 648 | 0 | 100 |
| Коллективные ПУ ЭЭ (МОП) | 70 | 0 | 70 | 0 |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 3 133 | 3 133 | 0 | 100 |
| Коллективные ПУ ХВ | 40 | 0 | 40 | 0 |
| Индивидуальные ПУ ХВ | 665 | 363 | 302 | 54,6 |
| Клюквинское СП* |
| Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) | 334 | 334 | 0 | 100 |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 587 | 587 | 0 | 100 |
| Палочкинское СП* |
| Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) | 94 | 94 | 0 | 100 |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 145 | 145 | 0 | 100 |
| Сайгинское СП |
| Коллективные ПУ ТЭ** | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) | 163 | 163 | 0 | 100 |
| Коллективные ПУ ЭЭ (МОП) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 437 | 437 | 0 | 100 |
| Коллективные ПУ ХВ | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Индивидуальные ПУ ХВ | 163 | 163 | 0 | 100 |
| Ягоднинское СП |
| Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) | 176 | 176 | 0 | 100 |
| Коллективные ПУ ЭЭ (МОП) | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 424 | 424 | 0 | 100 |
| Коллективные ПУ ХВ | 170 | 0 | 170 | 0 |
| Индивидуальные ПУ ХВ | 408 | 408 | 0 | 100 |
| Катайгинское СП* |
| Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) | 365 | 365 | 0 | 100 |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 683 | 683 | 0 | 100 |
| Макзырское СП* |
| Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) | 116 | 116 | 0 | 100 |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 191 | 191 | 0 | 100 |
| Орловское СП* |
| Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) | 175 | 175 | 0 | 100 |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 341 | 341 | 0 | 100 |
| Степановское СП* |
| Коллективные ПУ ЭЭ (ввод в здание) | 494 | 494 | 0 | 100 |
| Индивидуальные ПУ ЭЭ | 928 | 928 | 0 | 100 |

*Примечание: централизованное водоснабжение в данных сельских поселениях отсутствует; жители рассматриваемых поселений потребляют воду из колодцев и колонок.

**Во всех поселениях Верхнекетского района, за исключением Белоярского ГП и Сайгинского СП, расположены дома, объем потребления ТЭ которых менее 0,2 Гкал/ч. Т.е. согласно ФЗ-261 в таких домах приборы учета ТЭ можно не устанавливать.

Таким образом, жилой фонд домов Верхнекетского района оснащен приборами учета ЭЭ на 100%, ТЭ – на 50%, воды – на 0% (коллективные ПУ) и на 84,9% (индивидуальные ПУ).

Оплата за коммунальные услуги производится как по приборам учета, так и по нормативу согласно ППРФ от 23.05.2006г. №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

В МКД тепловые узлы  с использованием автоматического погодного регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды отсутствуют.

Общее состояние тепловых узлов  и систем отопления МКД по поселениям удовлетворительное. По поселениям в системе отопления проводятся следующие виды работ: ремонт (или замена в случае необходимости) внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и промывка системы отопления.  Неудовлетворительное состояние тепловых систем отопления наблюдается в Сайгинском СП, Ягоднинском СП (системы отопления не заменялись и не промываются).

1.4. Анализ наличия бесхозных объектов недвижимого имущества

В Верхнекетском районе бесхозные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов, выявлены не были.

# 1.5. Анализ энергетической эффективности муниципального транспорта

В Верхнекетском районе муниципальный транспорт передан в аренду частным предприятиям. В качестве моторного топлива для транспортных средств (ТС) используются бензин и дизельное топливо.

Для сокращения затрат на моторное топливо и повышения энергетической эффективности транспортной отрасли рекомендуется рассмотреть вариант перевода ТС на сжиженный газ.

На текущий период перевод  муниципального транспорта Верхнекетского района на природный газ невозможно осуществить из-за отсутствия программы газификации района.

Для организации процесса перехода на газомоторное топливо необходимо разработать муниципальную программу по газификации транспорта.

2. Обоснование необходимости решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом

Опыт реализации целевых программ на территории Верхнекетского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами.

Решение проблем энергосбережения программным методом обусловлено следующими факторами:

1. Для достижения результатов процесс по повышению энергоэффективности в районе должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями, необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

2. Эффективное решение проблем энергосбережения невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения средств бюджетов разных уровней и внебюджетных средств.

3. Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Верхнекетского района

Повышение энергетической эффективности является важнейшим процессом государственной политики в области энергосбережения. Основанием для разработки программы повышения энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года являются:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Постановление Администрации Верхнекетского района от 12.07.2012 №819 «О разработке муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в районе работу по оптимизации и развитию жилищно-коммунального комплекса в рамках муниципальных целевых программ по проведению капитального ремонта жилфонда Верхнекетского района на 2013 - 2014 г.г.; по техническому перевооружению и модернизации оборудования на ДЭС, котельных, объектах водоснабжения и водоотведения;  по реконструкции и модернизации электрических, тепловых, водопроводных сетей с целью повышения их надежности  и дополняющим  ее новыми направлениями для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Верхнекетского района.

Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Переход экономики района на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу долгосрочной программы по энергосбережению. Целью энергосберегающей политики должно стать снижение энергопотребления и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для обеспечения  энергетической и экологической безопасности района.

Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Верхнекетского района.

4. Обоснование невозможности решения проблем энергосбережения за счет использования действующих механизмов

В настоящее время на территории Верхнекетского района отсутствуют нормативные правовые акты, определяющие порядок экономического стимулирования потребителей энергетических ресурсов и организаций коммунального комплекса к реализации энергосберегающих мероприятий.

Энергосбережение начинается при потреблении энергоресурсов с использованием средств приборного учета. Поэтому мероприятия по установке приборов учета являются элементами первоочередной важности и должны осуществляться опережающими темпами. Современные системы учета и контроля должны обеспечивать достоверность оперативность измерений, автоматизированный сбор и анализ информации, ее наполнение и хранение.

Процесс по повышению энергоэффективности в городском поселении должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями, т.е. должна быть выработана система мероприятий, направленных на повышение роли проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, проведение мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели МП

2.1. Цель Программы

Целью разработки и реализации Программы является создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения  на территории Верхнекетского района.

# 2.2. Основные задачи Программы

Достижение поставленной Программой цели базируется на решении следующих задач:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

# 2.3. Достижение целей и задач

Достижение поставленных Программой цели и задач осуществляется путем реализации организационно – правовых мероприятий, а также путем выполнения технических и технологических мероприятий, обеспечивающих энергосбережение на объектах х жилищно-коммунального хозяйства.

2.3.1. Организационно – правовые мероприятия:

Организационно-правовые мероприятия можно отнести к гуманитарной составляющей, обеспечивающей создание организационных, правовых, экономических и технологических условий реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района.

2.3.2. Технические и технологические мероприятия:

Технические и технологические мероприятия направлены на достижение  энергосбережения объектами жилищного фонда и ЖКХ путем проведения первоочередных мероприятий по внедрению (замене) приборов учета и переходу на энергосберегающие технологии, а также путем строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района.

# 2.4. Показатели реализации Программы

Для осуществления мониторинга параметров энергоэффективности введена система целевых показателей. Целевые показатели реализации энергосберегающих мероприятий определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:

- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, характеризующие реализацию мероприятий по решению задачи по информационно-аналитическому обеспечению государственной политики в области энергосбережения – группа показателей А;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) - группа показателей B;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе – группа показателей С;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде – группа показателей D;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры – группа показателей Е;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе – группа показателей F.

Расчет значения целевых показателей осуществляется в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.08.2011г. № 417 «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010г. №273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Индикаторы для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Верхнекетского района содержатся в Приложении 2 к настоящей Программе.

Целевые показатели энергоэффективности, достижение которых ожидается в результате реализации Программы, содержатся в Приложении 3 к настоящей Программе.

  - Оценка эффективности реализации Программы

В 2011г. энергоемкость муниципального продукта Верхнекетского района составила 7,083 кг у.т./тыс.руб. в текущих ценах, что обусловлено наличием потенциала энергосбережения в жилищном фонде, в организациях бюджетной сферы и промышленности.

Потребление топливно-энергетических ресурсов на территории района в 2011г. составило 17 630 т.у.т., из них 8 500 т.у.т. приходится на организации экономической видов деятельности и 9 134 т.у.т. на жилищный фонд.

Реализации мероприятий по энерго- и ресурсосбережению позволит

- снизить энергоемкость муниципального продукта к 2020г. на 57,27 до уровня 4,417 кг у.т./тыс.руб. в текущих ценах;

- получить объективные данные о потреблении ресурсов объектов района за счет 100% установки приборов учета;

- улучшить эффективность работы коммунального хозяйства;

- снизить потребление энергоресурсов в бюджетной сфере на 144 т.у.т.;

- снизить потребление энергоресурсов в коммунальном хозяйстве на 540 т.у.т.;

- снизить потребление энергоресурсов в жилищном фонде на 1 370 т.у.т.

Глава 3. Перечень программных мероприятий МП.

Сроки реализации Программы 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года. Предусматривается, что Программа будет осуществляться в два этапа. 1 этап: 2013-2015 годы; 2 этап: 2016-2020 годы. На первом этапе предусматривается установить недостающие приборы учёта в объектах бюджетной сферы и провести энергетические обследования бюджетных учреждений и других организаций, попадающих под обязательный аудит. На втором этапе планируется реализация мероприятий, рекомендованных в Программе и по результатам проведённых энергетических обследований.

Перечень программных мероприятий, сроки исполнения, объёмы финансирования, ответственные за выполнение мероприятий представлены в таблицах 3.1-3.10.

Таблица 3.1. - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселений | Внебюджетных источников |  |
| Гуманитарная составляющая энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1.1. | Разработка системы стимулов по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению | 2013 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.2. | Организация мер по использованию энергосберегающего оборудования и материалов при строительстве (ремонте) объектов муниципальной собственности | 2013 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.3. | Организация комплекса мер по соблюдению требований энергетической эффективности товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд | 2013 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.4. | Создание информационный базы по энергосбережению в образовательных учреждениях | 2017 | 100 |  |  | 100 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.5. | Проведение конкурсов рисунков, плакатов, проектов по энергосбережению среди образовательных учреждений поселений | 2017 | 35 |  |  | 35 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |
| 1.6. | Оформление рекламных щитов, наружной рекламы плакатами по энергосбережению | 2017 | 25 |  |  | 25 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |
| 1.7. | Добровольная сертификация организаций в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности (Сист.добр.серт. ZONDes) | 2017 | 100 |  |  |  |  | 100 | Администрация Верхнекетского района, организаций в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности |
|  |  | 2020 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |
| 1.8. | Разработка комплексных образовательных программ в области энергосбережения и энергоэффективности (темы факультативов, классных часов, сочинений, бесед, игр, школьных проектов и т.д.) | 2017 | 50 |  |  | 50 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 1.9. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации в области энергосбережения сотрудников администраций МО и муниципальных предприятий, а также организаций, в аренде которых есть муниципальная собственность | 2017 | 100 |  |  | 100 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 170 |  |  | 170 |  |  |  |
| ИТОГО по Гуманитарной составляющей | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 410 |  |  | 310 |  | 100 |  |
|  | 2018 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 2019 | 165 |  |  | 165 |  |  |  |
|  | 2020 | 420 |  |  | 220 | 0 | 200 |  |
|  | 2013-2020 | 1 145 | 0 | 0 | 845 | 0 | 300 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселения | Внебюджетных источников |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, проведение энергетических обследований зданий | 2013 | 99,2 | 64,2 |  | 35 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2017 | 525 |  | 300 | 225 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 525 |  | 300 | 225 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 525 |  | 300 | 225 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 525 |  | 300 | 225 |  |  |  |
| 1.2. | Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями, установка счётчиков(проектирование в 2015 и монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ"в 2014, приобретение приборов учёта тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый Яр) | 2014 | 598,4 |  |  | 598,4 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2015 | 14,3 |  |  | 14,3 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 150 |  | 100 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 150 |  | 100 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 150 |  | 100 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 150 |  | 100 | 50 |  |  |  |
| 1.3. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях | 2017 | 200 |  |  | 200 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| 1.4. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 2017 | 55 |  |  | 55 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 55 |  |  | 55 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 55 |  |  | 55 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 55 |  |  | 55 |  |  |  |
| ИТОГО | 2013 | 99,2 | 64,2 | 0 | 35 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 598,4 | 0 | 0 | 598,4 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 14,3 | 0 | 0 | 14,3 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 930 | 0 | 400 | 530 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 930 | 0 | 400 | 530 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 930 | 0 | 400 | 530 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 930 | 0 | 400 | 530 | 0 | 0 |  |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 2.1. | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности | 2013 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района, УК |
| 2.2. | Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования | 2013 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района, УК |
| 2.3. | Разработка графика проведения энергетических обследований | 2013 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района, УК |
| 2.4. | Разработка графика по оснащению коллективными и индивидуальными приборами учета многоквартирных домов с муниципальными квартирами | 2013 | Без финансирования |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 2.5. | Установка коллективных приборов учета |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района, УК |
|  | холодной воды (40 шт.) | 2017 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 2018 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 2019 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
| 2.6. | Установка индивидуальных приборов учета |  | 0 |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района, УК |
|  | - холодной воды (302 шт.) | 2014 | 61,4 |  |  | 61,4 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| 2.7. | Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг | 2018 | 100 |  |  | 100 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 61,4 | 0 | 0 | 61,4 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 |  |
|  | 2018 | 600 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |  |
|  | 2019 | 600 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |  |
|  | 2020 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 3.1. | Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений, проведение обследования зданий, сооружений | 2017 | 300 |  |  | 200 |  | 100 | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 300 |  |  | 200 |  | 100 |  |
|  |  | 2019 | 150 |  |  | 100 |  | 50 |  |
| 3.2. | Замена неизолированных проводов на СИП | 2018 | 100 |  |  | 100 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 3.3. | Модернизация оборудования котельных (проведение в 2014, 2015 капитального ремонта (модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул.Чкалова,99а; проведение обследования дымовых труб на котельных в 2014) | 2014 | 470,5 |  |  | 470,5 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2015 | 5880,4 |  | 5586,4 | 294 |  | 0 |  |
|  |  | 2018 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
| 3.4. | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции (по ул. Белорусской в 2013) | 2013 | 127,1 |  |  | 127,1 |  |  | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2017 | 800 |  |  | 500 |  | 300 |  |
|  |  | 2020 | 800 |  |  | 500 |  | 300 |  |
| 3.5. | Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей | 2013 | 200 |  |  | 200 |  |  | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2019 | 200 |  |  | 0 |  | 200 |  |
|  |  | 2020 | 400 |  |  |  |  | 400 |  |
| 3.6. | Установка приборов учета тепловой энергии на котельных (установка приборов учёта тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр в 2015г, ПМК в2016, ТОЦТ в 2017) | 2015 | 1125,6 |  |  | 1125,6 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2016 | 350 |  |  | 350 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 350 |  |  | 350 |  |  |  |
| 3.7. | Разработка проектов (Разработка проекта в 2014 капитального ремонта (модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул.Чкалова,99а) | 2013 | 25 |  |  | 25 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2014 | 299,2 |  |  | 299,2 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2013 | 352,1 | 0 | 0 | 352,1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2014 | 769,7 | 0,0 | 0,0 | 769,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2015 | 7006,0 | 0,0 | 5586,4 | 1419,6 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2016 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2017 | 1750 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 400 |  |
|  |  | 2018 | 1200 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2019 | 450 | 0 | 0 | 200 | 0 | 250 |  |
|  |  | 2020 | 1800 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 700 |  |
| 4. Модернизация систем освещения |
| 4.1. | Ежеквартальная чистка осветительных устройств | ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения |
| 5.1. | Установка водоразборных колонок и колодцев | 2018 | 90 |  |  | 90 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
| 5.2. | Утепление водонапорных башен | 2018 | 50 |  |  | 50 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
| 5.3. | Замена изношенных водопроводных сетей | 2018 | 150 |  |  | 150 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 250 |  |  | 250 |  |  |  |
| 5.4. | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | 2018 | 60 |  |  | 60 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по Белоярскому ГП | 2013 | 451,3 | 64,2 | 0,0 | 387,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 1429,5 | 0,0 | 0,0 | 1429,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 7020,3 | 0,0 | 5586,4 | 1433,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2016 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2017 | 3180,0 | 0,0 | 400,0 | 2080,0 | 0,0 | 700,0 |  |
|  | 2018 | 3080,0 | 0,0 | 400,0 | 2280,0 | 0,0 | 400,0 |  |
|  | 2019 | 2340,0 | 0,0 | 400,0 | 1390,0 | 0,0 | 550,0 |  |
|  | 2020 | 3290,0 | 0,0 | 400,0 | 2190,0 | 0,0 | 700,0 |  |
|  | 2013-2020 | 21141,1 | 64,2 | 7186,4 | 11540,5 | 0,0 | 2350,0 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселения | Внебюджетных источников |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, проведение энергетического обследование зданий | 2018 | 820 |  | 650 | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.2. | Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями | 2019 | 470 |  | 300 | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.3. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях | 2020 | 170 |  |  | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.4. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 2020 | 170 |  |  | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  | ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 820 | 0 | 650 | 170 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 470 | 0 | 300 | 170 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |  |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 2.1. | Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг | 2020 | 60 |  |  | 60 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  | ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 3.1. | Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений, обследование зданий, сооружений | 2020 | 280 |  |  | 280 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 3.2. | Замена неизолированных проводов на СИП | 2017 | 170 |  |  | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 3.3. | Модернизация оборудования котельной, дымовой трубы, установка теплосчётчика на котельной (проведение обследования дымовой трубы на котельной в 2014) | 2014 | 35,5 |  |  | 35,5 |  |  | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2017 | 420 |  |  | 420 |  |  |  |
| 3.4. | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | 2020 | 120 |  |  | 120 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  | ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2014 | 35,5 |  |  | 35,5 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 590 |  |  | 590 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |
| 4. Модернизация систем освещения |
| 4.1. | Ежеквартальная чистка осветительных устройств | ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения |
| 5.1. | Установка водоразборных колонок и колодцев | 2019 | 120 |  |  | 120 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 5.2. | Утепление водонапорной башни. Установка частотного регулятора привода на глубинный насос | 2018 | 220 |  |  | 220 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 5.3. | Замена изношенных водопроводных сетей | 2020 | 230 |  |  | 230 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  | ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по Клюквинскому СП | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 35,5 | 0 | 0 | 35,5 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 1040 | 0 | 650 | 390 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 590 | 0 | 300 | 290 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 1030 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 |  |
|  | 2013-2020 | 3285,5 | 0 | 950 | 2335,5 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселения | Внебюджетных источников |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1. | Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы | 2013 | 15 |  |  | 15 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2020 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 2018 | 580 |  | 400 | 180 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.3. | Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями | 2019 | 120 |  |  | 120 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.4. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях | 2020 | 120 |  |  | 120 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.5. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 2019 | 120 |  |  | 120 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 580 | 0 | 400 | 180 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |  |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 2.1. | Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг | 2020 | 20 |  |  | 20 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  | ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2020 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 3.1. | Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений | 2018 | 170 |  |  | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 3.2. | Замена неизолированных проводов на СИП | 2019 | 180 |  |  | 180 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 3.4. | Замена оборудования в котельной, установка теплосчётчика на котельной | 2020 | 170 |  |  | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |  |
| 4. Модернизация систем освещения |
| 4.1. | Ежеквартальная чистка осветительных устройств | ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения |
| 5.1. | Установка колодцев | 2020 | 120 |  |  | 120 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по Палочкинскому СП | 2013 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 750 | 0 | 400 | 350 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 |  |
|  | 2013-2020 | 1715 | 0 | 400 | 1315 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселения | Внебюджетных источников |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1. | Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы | 2013 | 30 |  |  | 30 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2020 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| 1.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 2013 | 1389,9 | 478,8 | 911,1 |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 1550 |  | 1300 | 250 |  |  |  |
| 1.3. | Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями | 2020 | 480 |  | 300 | 180 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.4. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях | 2019 | 230 |  |  | 230 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.5. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 2018 | 220 |  |  | 220 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 1419,9 | 478,8 | 911,1 | 30 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 1770 | 0 | 1300 | 470 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 630 | 0 | 300 | 330 | 0 | 0 |  |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 2.1. | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности | 2013 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района, УК |
| 2.2. | Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования | 2013 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района, УК |
| 2.3. | Разработка графика проведения энергетических обследований | 2013 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района, УК |
| 2.4. | Разработка графика по оснащению коллективными и индивидуальными приборами учета многоквартирных домов с муниципальными квартирами | 2013 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 2.5. | Установка коллективных приборов учета |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района, УК |
|  | -тепловой энергии (1 шт.) | 2017 | 290 |  |  |  |  | 290 |  |
|  | - электроэнергии (3 шт. МОП) | 2018 | 130 |  |  |  |  | 130 |  |
|  | - холодной воды (27 шт.) | 2019 | 168 |  |  |  |  | 168 |  |
| 2.6. | Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг | 2019 | 90 |  |  | 90 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2020 | 90 |  |  | 90 |  | 0 |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 290 |  |  |  |  | 290 |  |
|  | 2018 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  |
|  | 2019 | 258 | 0 | 0 | 90 | 0 | 168 |  |
|  | 2020 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |  |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 3.1. | Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений | 2017 | 320 |  |  | 220 |  | 100 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
| 3.2. | Замена неизолированных проводов на СИП | 2013 | 127,9 |  |  | 127,9 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 370 |  |  | 370 |  |  |  |
| 3.3. | Модернизация оборудования котельных | 2019 | 170 |  |  | 170 |  |  |  |
| 3.4. | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | 2019 | 780 |  |  | 530 |  | 250 |  |
| 3.5. | Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей | 2020 | 350 |  |  | 150 |  | 200 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
| ИТОГО | 2013 | 127,9 | 0 | 0 | 127,9 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 320 |  |  | 220 |  | 100 |  |
|  | 2018 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 950 | 0 | 0 | 700 | 0 | 250 |  |
|  | 2020 | 350 | 0 | 0 | 150 | 0 | 200 |  |
| 4. Модернизация систем освещения |
| 4.1. | Ежеквартальная чистка осветительных устройств | ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения |
| 5.1. | Установка водоразборных колонок и колодцев | 2020 | 170 |  |  | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 5.2. | Утепление водонапорной башни | 2018 | 180 |  |  | 180 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 5.3. | Замена изношенных водопроводных сетей | 2017 | 200 |  |  | 200 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 130 |  |  | 130 |  |  |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 2018 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по Сайгинскому СП | 2013 | 1547,8 | 478,8 | 911,1 | 157,9 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 810 | 0 | 0 | 420 | 0 | 390 |  |
|  | 2018 | 2650 | 0 | 1300 | 1220 | 0 | 130 |  |
|  | 2019 | 1568 | 0 | 0 | 1150,0 | 0 | 418 |  |
|  | 2020 | 1240,0 | 0,0 | 300,0 | 740,0 | 0,0 | 200,0 |  |
|  | 2013-2020 | 7815,8 | 478,8 | 2511,1 | 3687,9 | 0,0 | 1138 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселения | Внебюджетных источников |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, проведение энергетических обследований зданий | 2013 | 1146,2 | 61,3 | 98,8 | 986,1 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 |  |  | 400 | 400 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 900 |  | 450 | 450 |  |  |  |
| 1.2. | Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями | 2018 | 380 |  | 200 | 180 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.3. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях | 2020 | 170 |  |  | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.4. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 2020 | 120 |  |  | 120 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 1146,2 | 61,3 | 98,8 | 986,1 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 380 | 0 | 200 | 180 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 1190 | 0 | 450 | 740 | 0 | 0 |  |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 2.1. | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности | 2013 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района, УК |
| 2.2. | Разработка графика по оснащению коллективными и индивидуальными приборами учета многоквартирных домов с муниципальными квартирами | 2013 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 2.3. | Установка коллективных приборов учета - электроэнергии (4 шт. МОП) | 2017 | 120 |  |  |  |  | 120 | Администрация Верхнекетского района, УК |
|  |  | 2018 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |
|  | - холодной воды (170 шт.) | 2017 | 210 |  |  | 150 |  | 60 |  |
|  |  | 2018 | 210 |  |  | 150 |  | 60 |  |
|  |  | 2019 | 210 |  |  | 130 |  | 80 |  |
| 2.4. | Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг | 2020 | 170 |  |  | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 330 |  |  | 150 |  | 180 |  |
|  | 2018 | 330 | 0 | 0 | 150 | 0 | 180 |  |
|  | 2019 | 210 | 0 | 0 | 130 | 0 | 80 |  |
|  | 2020 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 |  |  |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 3.1. | Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений | 2019 | 50 |  |  | 0 |  | 50 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2020 | 500 |  |  | 350 |  | 150 |  |
| 3.2. | Замена неизолированных проводов на СИП | 2018 | 70 |  |  | 70 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 3.3. | Модернизация оборудования котельных, установка теплосчётчика на котельной | 2017 | 350 |  |  | 350 |  |  | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2018 | 550 |  |  | 500 |  | 50 |  |
| 3.4. | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | 2017 | 150 |  |  | 100 |  | 50 |  |
|  |  | 2018 | 150 |  |  | 100 |  | 50 |  |
|  |  | 2019 | 150 |  |  | 100 |  | 50 |  |
| 3.5. | Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей | 2019 | 200 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 500 |  |  | 450 |  | 50 |  |
|  | 2018 | 770 | 0 | 0 | 670 | 0 | 100 |  |
|  | 2019 | 500 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 |  |
|  | 2020 | 500 | 0 | 0 | 350 | 0 | 150 |  |
| 4. Модернизация систем освещения |
| 4.1. | Ежеквартальная чистка осветительных устройств | ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения |
| 5.1. | Установка водоразборных колонок и колодцев | 2017 | 50 |  |  | 50 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 5.2. | Утепление павильонов скважин | 2018 | 30 |  |  | 30 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 5.3. | Замена изношенных водопроводных сетей | 2017 | 110 |  |  | 110 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 160 |  |  | 160 |  |  |  |
|  | 2018 | 140 |  |  | 140 |  |  |  |
|  | 2019 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
|  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Ягоднинскому СП | 2013 | 1146,2 | 61,3 | 98,8 | 986,1 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 990 | 0 | 0 | 760 | 0 | 230 |  |
|  | 2018 | 1620 | 0 | 200 | 1140 | 0 | 280 |  |
|  | 2019 | 1620 | 0 | 400 | 940 | 0 | 280 |  |
|  | 2020 | 1860 | 0 | 450 | 1260 | 0 | 150 |  |
|  | 2013-2020 | 7236,2 | 61,3 | 1148,8 | 5086,1 | 0,0 | 940,0 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселения | Внебюджетных источников |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1. | Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы | 2020 | 120 |  |  | 120 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 2017 | 400 |  | 250 | 150 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 400 |  | 250 | 150 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 350 |  | 200 | 150 |  |  |  |
| 1.3. | Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями | 2019 | 70 |  | 50 | 20 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.4. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях | 2020 | 170 |  |  | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.5. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 2018 | 120 |  |  | 120 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 400 |  | 250 | 150 |  |  |  |
|  | 2018 | 520 | 0 | 250 | 270 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 420 | 0 | 250 | 170 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 290 |  |  | 290 |  |  |  |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 2.1. | Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг | 2019 | 40 |  |  | 40 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 3.1. | Повышение тепловой защиты зданий котельных, строений, сооружений. Обследование зданий, сооружений. | 2019 | 280 |  |  | 130 |  | 150 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
| 3.2. | Замена неизолированных проводов на СИП | 2018 | 90 |  |  | 90 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
| 3.3. | Модернизация оборудования котельных (проведение обследования дымовых труб на котельных в 2014), ДЭС, установка теплосчётчика на котельных | 2014 | 70,3 |  |  | 70,3 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2017 | 230 |  |  | 230 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 550 |  |  | 550 |  |  |  |
| 3.4. | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | 2018 | 50 |  |  |  |  | 50 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2019 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 2020 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 70,3 |  |  | 70,3 |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 230 |  |  | 230 |  |  |  |
|  | 2018 | 140 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 |  |
|  | 2019 | 420 | 0 | 0 | 220 | 0 | 200 |  |
|  | 2020 | 690 | 0 | 0 | 640 | 0 | 50 |  |
| 4. Модернизация систем освещения |
| 4.1. | Ежеквартальная чистка осветительных устройств | ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 4.2. | Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света | 2013 | 251,1 | 226 |  | 0 | 25,1 |  | Администрация Верхнекетского района, Администрация Катайгинского СП |
|  |  | 2018 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| ИТОГО | 2013 | 251,1 | 226 | 0 | 0 | 25,1 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения |
| 5.1. | Установка водоразборных колонок и колодцев | 2017 | 70 |  |  | 70,0 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 5.2. | Утепление водонапорных башен | 2020 | 70 |  |  | 70 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 5.3. | Замена изношенных водопроводных сетей | 2020 | 130 |  |  | 130 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 70 |  |  | 70,0 |  |  |  |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по Катайгинскому СП | 2013 | 251,1 | 226 | 0 | 0 | 25,1 | 0 |  |
|  | 2014 | 70,3 | 0 | 0 | 70,3 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 700 | 0 | 250 | 450 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 760 | 0 | 250 | 460 | 0 | 50 |  |
|  | 2019 | 880 | 0 | 250 | 430 | 0 | 200 |  |
|  | 2020 | 1180 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 50 |  |
|  | 2013-2020 | 3841,4 | 226 | 750 | 2540,3 | 25,1 | 300 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Макзырское сельское поселение» |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселения | Внебюджетных источников |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1. | Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы | 2013 | 35 |  |  | 35 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2020 | 35 |  |  | 35 |  |  |  |
| 1.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 2020 | 730 |  | 650 | 80 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.3. | Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями | 2020 | 150 |  | 100 | 50 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.4. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях | 2020 | 120 |  |  | 120 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.5. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 2020 | 15 |  |  | 15 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 35 |  |  | 35 |  |  |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 1050 |  | 750 | 300 |  |  |  |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 2.1 | Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг | 2019 | 30 |  |  | 30 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 3.1. | Повышение тепловой защиты зданий котельных, строений, сооружений | 2020 | 180 |  |  | 80 |  | 100 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
| 3.2. | Замена неизолированных проводов на СИП | 2018 | 30 |  |  | 0 |  | 30 |  |
|  |  | 2019 | 280 |  |  | 180 |  | 100 |  |
| 3.3. | Модернизация оборудования котельных, ДЭС | 2018 | 200 |  |  | 0 |  | 200 |  |
|  |  | 2019 | 930 |  |  | 130 |  | 800 |  |
| 3.4. | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | 2020 | 250 |  |  |  |  | 250 |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  |
|  | 2019 | 1210 | 0 | 0 | 310 | 0 | 900 |  |
|  | 2020 | 430 | 0 | 0 | 80 | 0 | 350 |  |
| 4. Модернизация систем освещения |
| 4.1. | Ежеквартальная чистка осветительных устройств | ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения |
| 5.1. | Модернизация водоснабжения ДЭС | 2020 | 100 |  |  |  |  | 100 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
| 5.2. | Модернизация водоснабжения котельных | 2020 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2020 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |
| ИТОГО по Макзырскому СП | 2013 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  |
|  | 2019 | 1240 | 0 | 0 | 340 | 0 | 900 |  |
|  | 2020 | 1680 | 0 | 750 | 380 | 0 | 550 |  |
|  | 2013-2020 | 3185 | 0 | 750 | 755 | 0 | 1680 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Орловское сельское поселение» |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселения | Внебюджетных источников |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1. | Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы | 2013 | 57 |  |  | 57 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2020 | 57 |  |  | 57 |  |  |  |
| 1.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 2020 | 870 |  | 700 | 170 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.3. | Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями | 2020 | 130 |  | 100 | 30 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 1.4. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях | 2020 | 30 |  |  | 30 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 1087 | 0 | 800 | 287 | 0 | 0 |  |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 2.1. | Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг | 2020 | 70 |  |  | 70 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 3.1. | Повышение тепловой защиты зданий котельной, строений, сооружений | 2018 | 110 |  |  | 60 |  | 50 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2020 | 110 |  |  | 60 |  | 50 |  |
| 3.2. | Замена неизолированных проводов на СИП | 2018 | 130 |  |  | 70 |  | 60 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2019 | 130 |  |  | 70 |  | 60 |  |
|  |  | 2020 | 130 |  |  | 70 |  | 60 |  |
| 3.3. | Модернизация оборудования котельных, ДЭС | 2018 | 100 |  |  |  |  | 100 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2019 | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  |
|  |  | 2020 | 700 |  |  | 400 |  | 300 |  |
| 3.4. | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | 2018 | 60 |  |  |  |  | 60 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2019 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | 2020 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 400 | 0 | 0 | 130 | 0 | 270 |  |
|  | 2019 | 290 | 0 | 0 | 70 | 0 | 220 |  |
|  | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 530 | 0 | 470 |  |
| 4. Модернизация систем освещения |
| 4.1. | Ежеквартальная чистка осветительных устройств | ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения |
| 5.1. | Модернизация водоразборных колонок и павильонов скважин | 2017 | 180 |  |  | 180 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 180 |  |  | 180 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 190 |  |  | 190 |  |  |  |
| 5.2. | Замена изношенных водопроводных сетей | 2018 | 30 |  |  |  |  | 30 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2019 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 2020 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 180 |  |  | 180 |  |  |  |
|  | 2018 | 210 | 0 | 0 | 180 | 0 | 30 |  |
|  | 2019 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |
|  | 2020 | 220 | 0 | 0 | 190 | 0 | 30 |  |
| ИТОГО по Орловскому СП | 2013 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 610 | 0 | 0 | 310 | 0 | 300 |  |
|  | 2019 | 320 | 0 | 0 | 70 | 0 | 250 |  |
|  | 2020 | 2377 | 0 | 800 | 1077 | 0 | 500 |  |
|  | 2013-2020 | 3544 | 0 | 800 | 1694 | 0 | 1050 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Степановское сельское поселение» |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджет поселения | Внебюджетных источников |  |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1. | Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы | 2013 | 15 |  |  | 15 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2020 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
| 1.2. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений (замена деревянных оконных блоков на пластиковые в МБОУ "Степановская СОШ") | 2014 | 256,0 | 250,2 |  | 5,8 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2017 | 600 |  | 400 | 200 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 700 |  | 450 | 250 |  |  |  |
| 1.3. | Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями | 2019 | 65 |  | 50 | 15 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2020 | 65 |  | 50 | 15 |  |  |  |
| 1.4. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях | 2017 | 30 |  |  | 30 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2018 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 1.5. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | 2020 | 30 |  |  | 30 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 2014 | 256 | 250,2 |  | 5,8 |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 630 |  | 400 | 230 |  |  |  |
|  | 2018 | 730 |  | 450,0 | 280 |  |  |  |
|  | 2019 | 95 |  | 50 | 45 |  |  |  |
|  | 2020 | 215 |  | 50 | 165 |  |  |  |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 2.1. | Проведение тепловизионного обследования ветхих жилых домов с разработкой нормативов потребления коммунальных услуг | 2020 | 70 |  |  | 70 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 70 |  |  | 70 |  |  |  |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 3.1. | Повышение тепловой защиты зданий котельных, строений, сооружений. Обследование зданий, сооружений | 2018 | 70 |  |  | 40 |  | 30 | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 70 |  |  | 40 |  | 30 |  |
|  |  | 2020 | 70 |  |  | 40 |  | 30 |  |
| 3.2. | Замена неизолированных проводов на СИП | 2017 | 200 |  |  | 100 |  | 100 | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2018 | 200 |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | 2019 | 200 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 3.3. | Модернизация оборудования котельных(проведение обследования дымовых труб на котельных в 2014), ДЭС, установка теплосчётчика на котельной | 2014 | 91,3 |  |  | 91,3 |  |  | Администрация Верхнекетского района, ресурсоснабжающие организации |
|  |  | 2017 | 300 |  |  | 0 |  | 300 |  |
|  |  | 2020 | 2050 |  |  | 550 |  | 1500 |  |
| 3.4. | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | 2018 | 150 |  |  | 50 |  | 100 | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 150 |  |  | 50 |  | 100 |  |
|  |  | 2020 | 150 |  |  | 50 |  | 100 |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 91,3 |  |  | 91,3 |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 500 |  |  | 100 |  | 400 |  |
|  | 2018 | 420 |  |  | 190 |  | 230 |  |
|  | 2019 | 420 |  |  | 190 |  | 230 |  |
|  | 2020 | 2270 |  |  | 640 |  | 1630 |  |
| 4. Модернизация систем освещения |
| 4.1. | Ежеквартальная чистка осветительных устройств | ежеквартально |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения |
| 5.1. | Установка водоразборных колонок и колодцев | 2020 | 130 |  |  | 130 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
| 5.2. | Утепление градирни | 2017 | 190 |  |  | 150 |  | 40 | Администрация Верхнекетского района |
| 5.3. | Замена изношенных водопроводных сетей | 2018 | 100 |  |  | 100 |  |  | Администрация Верхнекетского района |
|  |  | 2019 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| ИТОГО | 2013 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 190 |  |  | 150 |  | 40 |  |
|  | 2018 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2019 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2020 | 280 |  |  | 280 |  |  |  |
| ИТОГО по Степановскому СП | 2013 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 347,3 | 250,2 |  | 97,1 | 0 |  |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 1320 | 0 | 400 | 480 | 0 | 440 |  |
|  | 2018 | 1250 | 0 | 450 | 570 | 0 | 230 |  |
|  | 2019 | 615 | 0 | 50 | 335 | 0 | 230 |  |
|  | 2020 | 2835 | 0 | 50 | 1155 | 0 | 1630 |  |
|  | 2013-2020 | 6382,3 | 250,2 | 950 | 2652,1 | 0 | 2530 |  |
| ИТОГО по Программе | 2013 | 3518,4 | 830,3 | 1009,9 | 1653,1 | 25,1 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 1882,6 | 250,2 | 0 | 1632,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 7020,3 | 0,0 | 5586,4 | 1433,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2016 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2017 | 8180 | 0,0 | 1050,0 | 5270 | 0,0 | 1860,0 |  |
|  | 2018 | 12140,0 | 0,0 | 3650,0 | 6870,0 | 0,0 | 1620,0 |  |
|  | 2019 | 9758 | 0,0 | 1400,0 | 5530,0 | 0,0 | 2828 |  |
|  | 2020 | 16442 | 0,0 | 2750,0 | 9712 | 0,0 | 3980,0 |  |
|  | 2013-2020 | 59291,3 | 1080,5 | 15446,3 | 32451,4 | 25,1 | 10288 |  |

Глава 4. Механизм реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение

Решение задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в районе требует согласованных действий органов местного самоуправления, руководителей бюджетных учреждений и организаций коммунального комплекса. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса энергоресурсосбережения.

Реализация Программы намечается по основным направлениям, через систему мероприятий, позволяющих осуществить намеченные в Программе задачи и достичь поставленных  целей:

    - Организационно-правовые мероприятия.

Реализация мероприятий по данному направлению обеспечит информационную, аналитическую и нормативно правовую поддержку реализации политики энергосбережения на территории Верхнекетского  района.

    - Технические и технологические мероприятия.

Данные мероприятия подразделяются по трем направлениям. По первому направлению предполагается реализация на объектах бюджетной сферы и ЖКХ первоочередных мероприятий, дающих энергосберегающий эффект.

Второе направление включает мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и строений бюджетной сферы.

К третьему направлению отнесены мероприятия по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия по ремонту и замене сетей электро-, тепло- и водоснабжения с применением энергосберегающих технологий.

Ресурсное обеспечение Программы:

Финансирование Программы осуществляется на основе договорных отношений за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, областного бюджета, бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в соответствии с законодательством РФ.

Реализация Программы и достижение целевых показателей будет зависеть от степени обеспеченности предусмотренных в ней мероприятий финансовыми ресурсами.

Перечень мероприятий Программы и соответствующие им объемы финансирования уточняются ежегодно при разработке проекта местного бюджета.

Софинансирование мероприятий Программы из средств областного бюджета предполагается в виде субсидий в порядке, предусмотренном Администрацией Томской области.

Таблица 4.1 - Объем и источники финансирования
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

| Источники | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 1080,5 | 830,3 | 250,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 15446,3 | 1009,9 | 0 | 5586,4 | 0 | 1050 | 3650 | 1400 | 2750 |
| районный бюджет | 32451,4 | 1653,1 | 1632,4 | 1433,9 | 350 | 5270 | 6870 | 5530 | 9712 |
| бюджеты поселений (по согласованию) | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 10288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1620 | 2828 | 3980 |
| всего по источникам | 59291,3 | 3518,4 | 1882,6 | 7020,3 | 350 | 8180 | 12140 | 9758 | 16442 |

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации МП

Реализацию МП осуществляют Администрация Верхнекетского района, структурные подразделения Администрации Верхнекетского района, органы местного самоуправления городского, сельских поселений (по согласованию), предприятия и организации в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Общий контроль за реализацией МП осуществляет Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют заказчик МП, исполнители МП, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета.

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации МП

На ход выполнения и эффективность Программы негативное влияние будут оказывать опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств.

Приложение 1

к «Программе повышения энергетической эффективности

на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

# Перечень реализованных мероприятий по энергосбережению

на территории Верхнекетского района за 2011г.

| № | Наименование | Год внедрения |
| --- | --- | --- |
| Белоярское ГП |
| 1 | Капремонт котла №1 на котельной ДКВР в р.п. Белый Яр | 2011 |
| 2 | Капремонт ТП-400 на котельной ДКВР в р.п. Белый Яр | 2011 |
| 3 | Капремонт системы углеподачи на котельной ДКВР в р.п. Белый Яр, КАМАЗа в р.п. Белый Яр | 2011 |
| 4 | Приобретение и монтаж резервного дизельгенератора ДЭУ-200 на котельную ДКВР в р.п. Белый Яр. | 2011 |
| 5 | Строительство водопровода в р.п. Белый Яр - прокладка 2,3 км. водопровода из полиэтиленовых труб бестраншейным методом ул. Берёзовая, ул. Медиков, ул. Энергетиков | 2011 |
| 6 | Капремонт 0,381 км водопровода в р.п. Белый Яр | 2011 |
| 7 | Капремонт канализационных сетей в р.п. Белый Яр 0,2 км | 2011 |
| 8 | Реконструкция станции водоподготовки производительностью 10 м3/час в р.п. Белый Яр (железнодорожная станция Белый Яр) | 2011 |
| 9 | Проведено энергетическое обследование МОАУ ДОД «Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» | 2011 |
| 10 | Проведено энергетическое обследование МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» | 2011 |
| 11 | Реализация подпрограммы «Школьное окно» - замена оконных блоков в МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» - 234м2 | 2011 |
| 12 | Капремонт котлов -№2 в котельной БСШ №2, №1 в котельной ТОЦТ | 2011 |
| 13 | Замена ламп ДРЛ на светодиодные (уличное освещение) | 2011 |
| Степановское СП |
| 1 | Капремонт ТП-1000 на ДЭС в п. Степановка | 2011 |
| 2 | Капремонт ТП-160 в п. Степановка | 2011 |
| 3 | Капремонт электросетей ВЭЛП 0,4-10 кВ от автономной ДЭС | 2011 |
| 4 | Проведено энергетическое обследование МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа» | 2011 |
| Ягоднинское СП |
| 1 | Капремонт КНС в п. Ягодное | 2011 |
| 2 | Капремонт 0,13 км водопроводных сетей в п. Ягодное | 2011 |
| 3 | Проведено энергетическое обследование МБОУ «Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» | 2011 |
| 4 | Замена ламп ДРЛ на светодиодные (уличное освещение) | 2011 |
| Катайгинское СП |
| 1 | Приобретение и монтаж дизельгенератора в п.Катайга | 2011 |
| 2 | Капитальный ремонт электросетей ВЭЛП 0,4-10 кВ от автономной ДЭС в п. Катайга | 2011 |
| 3 | Реконструкция водонапорной башни в п. Катайга | 2011 |
| 4 | Проведено энергетическое обследование МБОУ «Катайгинская средняя общеобразовательная школа» | 2011 |
| Орловское СП |
| 1 | Приобретение и монтаж дизельгенератора в п.Дружный, | 2011 |
| 2 | Капитальный ремонт электросетей ВЭЛП 0,4-10 кВ от автономных ДЭС в п. Центральный и п. Дружный | 2011 |
| Макзырское СП |
| 1 | Капитальный ремонт электросетей ВЭЛП 0,4-10 кВ от автономных ДЭС в п. Лисица и п. Макзыр | 2011 |
| 2 | Замена ламп ДРЛ на светодиодные (уличное освещение) | 2011 |
| Сайгинское СП |
| 1 | Проведено энергетическое обследование МБОУ «Сайгинская средняя общеобразовательная школа» | 2011 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Школьное окно» - замена оконных блоков в МБОУ «Сайгинская средняя общеобразовательная школа» - 63м2 | 2011 |
| 3 | Замена ламп ДРЛ на светодиодные (уличное освещение) | 2011 |
| Клюквинское СП |
| 1 | Проведено энергетическое обследование МБОУ «Клюквинская средняя образовательная школа | 2011 |
| 2 | Замена ламп ДРЛ на светодиодные (уличное освещение) | 2011 |
| В целом по Верхнекетскому поселению |
| 1 | Разработан порядок организации накопления, сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования «Верхнекетский район» (постановление Администрации Верхнекетского района от 22.08.2011 № 1020) | 2011 |
| 2 | Прошли обучение (по основам энергосбережения) и получили сертификаты 4 сотрудника бюджетных учреждений | 2011 |
| 3 | Назначение ответственных за мероприятия по энергосбережению (Постановление Администрации Верхнекетского района от 14.07.2010 №652) | 2010 |

Приложение 2

к «Программе повышения энергетической эффективности

на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

Индикаторы для расчёта целевых показателей энергоэффективности

| № п/п |  | Единица измерения | Годы (n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| п1 | Общий объем электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО) | тыс.кВтч | 28542 | 27686 | 26856 | 26050 | 25268 | 24510 | 23775 | 23062 |
| п2 | Объем ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 28542 | 27686 | 26856 | 26050 | 25268 | 24510 | 23775 | 23062 |
| п3 | Общий объем тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой (используемой) на территории МО | тыс.Гкал | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| п4 | Объем ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| п5 | Общий объем холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО | тыс. куб м | 111 | 107 | 104 | 101 | 98 | 95 | 92 | 90 |
| п6 | Объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб м | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | 45 |
| п7 | Общий объем горячий воды, потребляемой (используемой) на территории МО | тыс. куб м | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| п8 | Объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| п9 | Общий объем природного газа, потребляемой (используемой) на территории МО | тыс. куб м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п10 | Объем природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п11 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 7430 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| п12 | Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 9036 | 8994 | 8904 | 8815 | 8727 | 8640 | 8554 | 8468 |
| п13 | Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч | 2485282 | 2410724 | 2338402 | 2268250 | 2200202 | 2134196 | 2070170 | 2008065 |
| п14 | Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал | 13239 | 12842 | 12457 | 12083 | 11720 | 11369 | 11028 | 10697 |
| п15 | Площадь зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кв.м | 51507 | 51507 | 51507 | 51507 | 51507 | 51507 | 51507 | 51507 |
| п16 | Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 29110 | 28237 | 27390 | 26568 | 25771 | 24998 | 24248 | 23520 |
| п17 | Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| п18 | Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п19 | Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | чел | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| п20 | Общий объем финансирования муниципальной программы | тыс.руб. | 3840 | 4032 | 4234 | 4445 | 4668 | 4901 | 5146 | 5403 |
| п21 | Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | тыс.руб. | 2081 | 2143 | 2208 | 2274 | 2342 | 2412 | 2485 | 2559 |
| п22 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п23 | Расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал | 13615 | 13207 | 12810 | 12426 | 12053 | 11692 | 11341 | 11001 |
| п24 | Общая площадь многоквартирных домов | кв м | 41306 | 41306 | 41306 | 41306 | 41306 | 41306 | 41306 | 41306 |
| п25 | Расход холодной воды в многоквартирных домах | куб.м | 53800 | 52186 | 50620 | 49102 | 47629 | 46200 | 44814 | 43469 |
| п26 | Численность жителей в многоквартирных домах, где оказывается услуга по холодной воде | чел | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| п27 | Расход горячей воды в многоквартирных домах | куб.м | 3766 | 3653 | 3543 | 3437 | 3334 | 3234 | 3137 | 3042 |
| п28 | Численность жителей в многоквартирных домах, где оказывается услуга по горячей воде | чел | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| п29 | Расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВтч | 2329868 | 2259972 | 2192173 | 2126408 | 2062615 | 2000737 | 1940715 | 1882493 |
| п30 | Площадь многоквартирных домов, где оказывается услуга по электроснабжению | кв.м | 384800 | 384800 | 384800 | 384800 | 384800 | 384800 | 384800 | 384800 |
| п31 | Расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п32 | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления | кв м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п33 | Расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п34 | Численность жителей в многоквартирных домах , где используется природный газ и имеются иные системы теплоснабжения | кв м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п35 | Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тыс.руб. | 66882 | 70895 | 75149 | 79658 | 84437 | 89503 | 94873 | 100566 |
| п36 | Расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п37 | Выработка ТЭ на тепловых электростанциях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п38 | Расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т. | 9440 | 9157 | 8882 | 8616 | 8357 | 8106 | 7863 | 7627 |
| п39 | Выработка ТЭ на котельных | Гкал | 41471 | 40227 | 39020 | 37849 | 36714 | 35613 | 34544 | 33508 |
| п40 | Расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч | 1336400 | 1296308 | 1257419 | 1219696 | 1183105 | 1147612 | 1113184 | 1079788 |
| п41 | Объем переданной тепловой энергии | Гкал | 41045 | 39814 | 38619 | 37461 | 36337 | 35247 | 34189 | 33164 |
| п42 | Потери ТЭ при ее передаче | Гкал | 9011 | 8984 | 8957 | 8930 | 8903 | 8877 | 8850 | 8823 |
| п43 | Объем переданной воды | куб.м | 110780 | 107457 | 104233 | 101106 | 98073 | 95131 | 92277 | 89508 |
| п44 | Потери воды при ее передаче | куб.м | 41684 | 41642 | 41601 | 41559 | 41518 | 41476 | 41435 | 41393 |
| п45 | Расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч | 179397 | 174015 | 168795 | 163731 | 158819 | 154054 | 149433 | 144950 |
| п46 | Расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВтч | 76884 | 74577 | 72340 | 70170 | 68065 | 66023 | 64042 | 62121 |
| п47 | Объём канализованной воды | куб.м | 74201 | 71975 | 69816 | 67721 | 65690 | 63719 | 61807 | 59953 |
| п48 | Расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВтч | 267996 | 259956 | 252157 | 244593 | 237255 | 230137 | 223233 | 216536 |
| п49 | Площадь освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам | кв.м | 138579000 | 138579000 | 138579000 | 138579000 | 138579000 | 138579000 | 138579000 | 138579000 |
| п50 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п51 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п52 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п53 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п54 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п55 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к «Программе повышения энергетической эффективности

на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года»

Целевые показатели Программы

| № п. |  | Единица измере- ния | Расчетная формула * | Значения целевых показателей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО) | % | п.2/п.1*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | п.4/п.3*100 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 |  |  |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | п.6/п.5*100 | 50,83 | 50,83 | 50,83 | 50,83 | 50,83 | 50,83 | 50,83 | 50,83 |  |  |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | п.8/п.7*100 | 63,83 | 63,83 | 63,83 | 63,83 | 63,83 | 63,83 | 63,83 | 63,83 |  |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО | % | п.10/п.9*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | п.12/п.11*100 | 121,62 | 112,43 | 111,30 | 110,19 | 109,09 | 108,00 | 106,93 | 105,85 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВтч/кв.м | п.13/п.15 | 48,251 | 46,804 | 45,400 | 44,038 | 42,717 | 41,435 | 40,192 | 38,986 |  |  |
| 2 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | п.14/п.15 | 0,257 | 0,249 | 0,242 | 0,235 | 0,228 | 0,221 | 0,214 | 0,208 |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | п.16/п.19 | 28,48337 | 27,62886 | 26,8000 | 25,9960 | 25,2161 | 24,4596 | 23,7258 | 23,0141 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | п.17/п.19 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |  |  |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | п.18/п.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | тыс.руб | п.21/п.20 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 |  |  |
| 7 | Количество энергетических договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед | п.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 1 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | п.23/п.24 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 |  |  |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | п.25/п.26 | 33,71 | 32,70 | 31,72 | 30,77 | 29,84 | 28,95 | 28,08 | 27,24 |  |  |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | п.27/п.28 | 5,71 | 5,54 | 5,38 | 5,22 | 5,06 | 4,91 | 4,76 | 4,62 |  |  |
| 4 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | п.29/п.30 | 6,05 | 5,87 | 5,70 | 5,53 | 5,36 | 5,20 | 5,04 | 4,89 |  |  |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/квм | п.31/п.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб/чел | п.33/п.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тыс.руб | п.35/п.30 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях | тут/Гкал | п.36/п.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | тут/Гкал | п.38/п.39 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |  |
| 3 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | п.40/п.41 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 |  |  |
| 4 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | п.42/п.41*100 | 21,95 | 22,57 | 23,19 | 23,84 | 24,50 | 25,18 | 25,89 | 26,61 |  |  |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | п.44/п.43*100 | 37,63 | 38,75 | 39,91 | 41,10 | 42,33 | 43,60 | 44,90 | 46,24 |  |  |
| 6 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт/куб.м | п.45/п.43 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  |  |
| 7 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт/куб.м | п.46/п.47 | 1,0362 | 1,0362 | 1,0362 | 1,0362 | 1,0362 | 1,0362 | 1,0362 | 1,0362 |  |  |
| 8 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт/кв.м | п.48/п.49 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 1 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | ед |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | ед |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |