# Администрация

# Макзырского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30 декабря 2022 г. | п. Лисица Верхнекетского района Томской области | № 65 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении прогнозного топливно-энергетического баланса муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики РФ от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный топливно-энергетический баланс муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить прогнозный топливно-энергетический баланс муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения                                                     В.Г. Звягина

Утверждён

Постановлением Макзырского

сельского поселения

от 30 декабря 2022 года №65

Прогнозный топливно-энергетический баланс муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2022-2026 годы

Его северная граница проходит от границ усадеб и производственных зон п. Лисица по кварталу 711 лесхоза «Виссарионов Бор», на удалении 500 метров от оси дороги Лисица - Макзыр; на удалении одного километра от границ усадеб и производственных зон п.Макзыр по кварталу 9 Кетского лесхоза. Восточная  граница проходит на удалении одного километра от границ усадеб и производственных зон п. Макзыр по кварталу 9 Кетского лесхоза. Восточная граница проходит на удалении одного километра от границ усадеб и производственных зон п. Макзыр по кварталу 21 Кетского лесхоза. Южная граница проходит на удалении одного километра от границ усадеб и производственных зон п. Макзыр по кварталу 21 Кетского лесхоза; на удалении 500 метров от оси автодороги Макзыр - Лисица; по реке Мифодеевка до впадения в реку Лисица. Западная граница проходит по левобережью реки Лисица.

Макзырское поселение является одним из небольших сельских поселений Верхнекетского района. Для поселения характерно сокращение численности населения. Географическое положение поселения можно охарактеризовать как неблагоприятное. Это выражается в его удалённости от районного и областного центра; наличием весенней и осенней транспортной недоступности, так как поселение находиться за рекой Кеть и нет транспортного сообщения с райцентром до завершения строительства ледовых переправ; суровых климатических условиях; необходимости сезонного завоза продовольствия, топлива, горюче-смазочных материалов и продукции производственно-технического назначения.

Вместе с тем, следует отметить, что сильной стороной данной территории является наличие запаса спелой древесины по Лисицынскому лесничеству - 34500 тысяч кубометров.

Высокая степень заболоченности, суровый климат, широко разветвленная речная сеть, сложная транспортная схема - основные факторы, определяющие высокий уровень затрат на поддержание систем жизнеобеспечения территории. Для поселков Макзыр и Лисица главная проблема последних лет - отсутствие постоянно действующих лесозаготовительных предприятий, а, значит, отсутствие достаточного количества рабочих мест.

На территории поселения функционируют филиал МБОУ «Белоярская СОШ № 1» в п. Лисица, фельдшерско-акушерский пункт, клуб п. Лисица.

Территория Макзырского сельского поселения составляет 3796,39 га. Численность населения на 1 января 2022 года составила 384 человек. Численность наличных хозяйств составила 196 единиц.

Общая площадь жилищный фонда в 2022 году составила 11,45 тыс. м2, из которых 8,13 тыс. м2 являются муниципальной собственностью. Централизованным отоплением жилищный фонд не оснащён.

В топливно-энергетическом балансе Макзырского сельского поселения  однопродуктовые балансы составлены на тепловую энергию, электрическую энергию,  дизельное топливо, дрова. Баланс формируется в единых энергетических единицах – тоннах условного топлива.  В балансе учтены потери при передаче ресурсов и собственные нужды при производстве тепловой и электрической энергии.

Формирование прогнозного топливно-энергетического баланса муниципального образования осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе выполняется разработка и анализ отёчного топливно-энергетического баланса за 2022 год. За 2022 год  муниципальная котельная выработала 0,363 тыс. Гкал. На котельной использовались в качестве топлива дрова в количестве 398 м3.

В топливный баланс включены торговые предприятия, предприятия сферы услуг общей площадью 46,3 м2, которые использовали для отопления дрова в количестве 16 м3.

Население района, которое проживают в неблагоустроенном жилье, использовали в качестве топлива для отопления и приготовления пищи дрова или отходы лесопиления в объёме 3,8 тыс. м3.

В двух посёлках поселения электрическая энергия вырабатывается на автономных дизельных электростанциях, в качестве топлива на которых использовалось дизельное топливо в количестве  150,2 т. На дизельных электростанциях в 2022 году выработано 425,849 тыс. кВт*ч электроэнергии.

На втором этапе выполняется анализ программных документов развития территории, таких как− генеральный план Макзырского сельского поселения, «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021-2034 годы», «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021-2035 годы», муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области».

На третьем этапе формируются сценарии развития и прочие показатели прогнозирования.

На четвертом этапе производится расчет и корректировка прогнозных балансов, формирование расходной и приходной части топливно-энергетического баланса.

Расчёт топливно-энергетических ресурсов на 2022-2026 годы произведён оценочно в тоннах условного топлива.

Коэффициенты перерасчёта топлива и энергии в тонны условного топлива

| Виды топливно-энергетических ресурсов | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- |
| Дрова для отопления | куб. м | 0,266 |
| Дизельное топливо | т | 1,45 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,1486 |

Сведения

о потреблении топливно-энергетических ресурсов населением

по направлениям использования за 2022 год

Муниципальное образование    Макзырское сельское поселение

| Наименование муниципального района | Вид ТЭР, потребляемых населением (природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ, дизельное топливо, уголь, прочее) | Объем потребления топлива населением по направлениям использования, тыс. т у.т. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО, в том числе | отопление (только для домовладений и квартир, не подключенных к централизованным системам теплоснабжения) | горячее водоснабжение (только для домовладений и квартир, не подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения) |
| Макзырское сельское поселение | дрова | 1,011 | 1,011 |  |

Таблица розничных цен на топливно-энергетические ресурсы

в пересчете на тонну условного топлива

| Вид топлива | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. (Цs), руб | Коэффициент перевода в т у.т. (К) | Приведенная стоимость в т у.т. (Цтут), руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты | мазут | т |  |  |  |
|  | дизельное топливо | т | 34660,47 | 1,45 | 50257,69 |
|  | СУГ | т |  |  |  |
| Прочее твердое топливо дрова | куб.м | 1623,12 | 0,266 | 431,75 |
| Электрическая энергия от автономных ДЭС | кВт*ч | 62,23 | 0,123 | 8,027 |
| Тепловая энергия | Гкал | 12549,71 | 0,1486 | 1864,89 |

| Прогнозный топливно-энергетический баланс муниципального образования муниципального образования Макзырское сельское поселение Томской области на 2022-2026 годы |
| --- |
|  | № | Уголь | Тепловая энергия | Всего 2022 | Всего 2023 | Всего 2024 | Всего 2025 | Всего 2026 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  | 1775,250 | 1721,992 | 1670,332 | 1670,332 | 1670,332 |
| Ввоз | 2 |  |  | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 |
| Вывоз | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  | 1940,675 | 1888,989 | 1838,854 | 1838,854 | 1838,854 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  | -165,4254 | -166,9974 | -168,5224 | -168,5224 | -168,5224 |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 |  |  | 480,958 | 463,331 | 446,233 | 446,233 | 446,233 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 |  |  | -5,955 | -5,955 | -5,955 | -5,955 | -5,955 |
| Потери при передаче | 11 |  |  | -7,451 | -7,292 | -7,073 | -7,073 | -7,073 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  | 1985,693 | 1932,656 | 1881,211 | 1881,211 | 1881,211 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 |  |  | 120,232 | 116,625 | 113,126 | 113,126 | 113,126 |
| Лесная | 14,1 |  |  | 14,364 | 13,933 | 13,515 | 13,515 | 13,515 |
| ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  |  |  | 328,488 | 325,168 | 321,947 | 321,947 | 321,947 |
| Строительство | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16,1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16,2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16,3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 |  |  | 55,785 | 54,111 | 52,487 | 52,487 | 52,487 |
| Население | 18 |  |  | 1580,964 | 1549,535 | 1487,529 | 1487,529 | 1487,529 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Однопродуктовый топливно-энергетического баланс муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской областина 2022-2026 годы. (Дизельное топливо) |
| --- |
|  |  | Отчетный год 2021 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год 2023 | Прогнозный год 2024 | Прогнозный год 2025 | Прогнозный год 2026 | Прогнозный год |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР Дизельное топливо | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E11 |
| Ввоз | 2 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | E21 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E41 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | E51 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E61 |
| Производство электрической энергии | 7 | -217,823 | -217,823 | -217,823 | -217,823 | -217,823 | -217,823 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | E121 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E131 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141 |
| Продукт 1 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1411 |
| Продукт M | 14.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141M |
| Прочая промышленность |  | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | 217,823 | E141 (M + 1) |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E151 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E161 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1611 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1612 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1613 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1614 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E181 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E191 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E201 |

| Однопродуктовый топливно-энергетического баланс муниципального образования муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы. (Электрическая энергия) |
| --- |
|  |  | Отчетный год 2021 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год 2023 | Прогнозный год 2024 | Прогнозный год 2025 | Прогнозный год 2026 | Прогнозный год |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР электроэнергия | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 52,398 | 52,398 | 50,826 | 49,301 | 49,301 | 49,301 | E11 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E21 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E41 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E51 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E61 |
| Производство электрической энергии | 7 | 52,398 | 52,398 | 50,826 | 49,301 | 49,301 | 49,301 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | -0,738 | -0,738 | -0,738 | -0,738 | -0,738 | -0,738 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -2,091 | -2,091 | -2,091 | -2,091 | -2,091 | -2,091 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | -5,289 | -5,289 | -5,130 | -4,976 | -4,976 | -4,976 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 45,018 | 45,018 | 43,667 | 42,357 | 42,357 | 42,357 | E121 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E131 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141 |
| Продукт 1 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1411 |
| Продукт M | 14.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141M |
| Прочая промышленность |  | 4,797 | 4,797 | 4,653 | 4,513 | 4,513 | 4,513 | E141 (M + 1) |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E151 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E161 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1611 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1612 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1613 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1614 |
| Сфера услуг | 17 | 1,599 | 1,599 | 1,551 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | E181 |
| Население | 18 | 38,622 | 38,622 | 37,463 | 36,339 | 36,339 | 36,339 | E191 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E201 |

| Однопродуктовый топливно-энергетического баланс муниципального образования муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы. (Дрова) |
| --- |
|  |  | Отчетный год 2021 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год 2023 | Прогнозный год 2024 | Прогнозный год 2025 | Прогнозный год 2026 | Прогнозный год |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР ДРОВА | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 1135,288 | 1135,288 | 1101,229 | 1068,192 | 1068,192 | 1068,192 | E11 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E21 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E41 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1135,288 | 1135,288 | 1101,229 | 1068,192 | 1068,192 | 1068,192 | E51 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E61 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | -105,868 | -105,868 | -105,868 | -105,868 | -105,868 | -105,868 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1135,288 | 1135,288 | 1101,229 | 1068,192 | 1068,192 | 1068,192 | E121 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E131 |
| Промышленность | 14 | 120,232 | 120,232 | 116,625 | 113,126 | 113,126 | 113,126 | E141 |
| Лесная | 14,1 | 14,364 | 14,364 | 13,933 | 13,515 | 13,515 | 13,515 | E1411 |
| Продукт M | 14.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141M |
| Прочая промышленность |  | 105,868 | 105,868 | 102,692 | 99,611 | 99,611 | 99,611 | E141 (M + 1) |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E151 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E161 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1611 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1612 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1613 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1614 |
| Сфера услуг | 17 | 4,256 | 4,256 | 4,128 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | E181 |
| Население | 18 | 1010,800 | 1010,800 | 980,476 | 951,062 | 951,062 | 951,062 | E191 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E201 |

| Однопродуктовый топливно-энергетического баланс муниципального образования муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022-2026 годы. (Тепловая энергия) |
| --- |
|  |  | Отчетный год 2021 | Прогнозный год 2022 | Прогнозный год 2023 | Прогнозный год 2024 | Прогнозный год 2025 | Прогнозный год 2026 | Прогнозный год |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР тепловая энергия | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 587,564 | 587,564 | 569,937 | 552,839 | 552,839 | 552,839 | E11 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E21 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E41 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 587,564 | 587,564 | 569,937 | 552,839 | 552,839 | 552,839 | E51 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E61 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 587,564 | 587,564 | 569,937 | 552,839 | 552,839 | 552,839 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | 587,564 | 587,564 | 569,937 | 552,839 | 552,839 | 552,839 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | -3,864 | -3,864 | -3,864 | -3,864 | -3,864 | -3,864 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | -2,229 | -2,229 | -2,162 | -2,097 | -2,097 | -2,097 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 581,472 | 582,472 | 566,028 | 550,107 | 551,107 | 552,107 | E121 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E131 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141 |
| Лесная | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1411 |
| Продукт M | 14.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141M |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E141 (M + 1) |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E151 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E161 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1611 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1612 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1613 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E1614 |
| Сфера услуг | 17 | 49,930 | 49,930 | 48,432 | 46,979 | 46,979 | 46,979 | E181 |
| Население | 18 | 531,542 | 531,542 | 515,596 | 500,128 | 500,128 | 500,128 | E191 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E201 |